## Zadanie nr 1 Geyer
Th. Geyer Drobny sprzęt lab. cz.1 SZPiZ.261.23.2025.5 realizacja do 29.07.2026 r.
ZADANIE NR 1
Uniwersalny sprzęt i drobne urządzenia laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Opis, specyfikacja techniczna |  | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta | Jm. | Wielkość opakowania [szt./opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak.] | Cena jedn. brutto [zł/opak.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Łapa do chłodnic | Wykonana z żeliwa, chromowana. Z ruchomą główką. Palce chwytające pokryte przezroczystym silikonem. | Rozpiętość od 50 do 100 mm. Ø trzonka 12 mm, długość trzonka 150 mm. | ROTH-C826.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 120 | 147.6
1.2 | Łapa do statywu | Uniwersalna, wykonana z odlewu cynkowego. Czteropalczasta, z ochronną wkładką z korka. | Rozchylenie maks. 80 mm, długość całk. 240 mm. | ROTH- KX89.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 42 | 51.66
1.3 | Łapa do statywu | Wykonana z cynkowego odlewu cisnieniowego, lakierowana proszkowo. Z korkowym wkładem. Ø pręta 10 mm. | Rozpiętość 10-25 mm. | ROTH- P172.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 30 | 36.9
1.4 | Łapa trójpalczasta | Z cynkowego odlewu lakierowanego proszkowo. Palce chwytające pokryte tworzywem sztucznym. Długość trzonka 140 mm. | Rozpiętość 0-40 mm. Ø pręta 10 mm. Długość całkowita 225 mm. | ROTH- X097.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 32 | 39.36
1.5 |  |  | Rozpiętość 25-80 mm. Ø pręta 10 mm. Długość całkowita 250 mm. | ROTH- X098.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 50 | 61.5
1.6 | Łapa giętka | Z obrotowym łącznikiem. Wykonana z odlewu cynkowego i niklowanego mosiądzu. Przeznaczona do prętów o maksymalnej średnicy 16 mm. | Trójpalczasta. Rozpiętość 0-40 mm, długość 300 mm. | ROTH- X087.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 120 | 147.6
1.7 | Łapa z łańcuchem | Z korkowym wkładem. Do mocowania kolb i innych naczyń laboratoryjnych. Ø trzonka 10 mm, długość trzonka 200 mm. | Do naczyń o Ø 100-170 mm. | ROTH- E052.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 130 | 159.9
1.8 | Podnośnik laboratoryjny | Wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo. Konstrukcja nożycowa ze stali 18/10. Wyprodukowany zgodnie z DIN 12897. Posiadający ergonomicznie zaokrąglone pokrętło. | Dł. 160 mm; szer. 130 mm; wysokość robocza 60-275 mm; maks. Obciążenie robocze do 7 kg. | ROTH- K579.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 480 | 590.4
1.9 |  |  | Dł. 200 mm; szer. 200 mm; wysokość robocza 60-275 mm; maks. obciążenie robocze do 7 kg. | ROTH- K580.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 530 | 651.9
1.10 |  |  | Dł. 240 mm; szer. 240 mm; wysokość robocza 60-275 mm; maks. obciążenie robocze do 7 kg. | ROTH- K581.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 590 | 725.7
1.11 | Podnośnik laboratoryjny | Platforma wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej, a mechanizm nożycowy z aluminium. Posiadający gumowe antypoślizgowe nóżki. Półka z gwintowanym otworem M 10. | Dł. 120 mm; szer. 140 mm; wysokość robocza 60-243 mm; maks. obciążenie do 5 kg, obciążenie statyczne 30 kg. | ROTH- YT69.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 440 | 541.2
1.12 | Pręt statywu | Wykonany ze stali nierdzewnej 4305, masywny. Z gwintem M 10. | Dł. 750 mm; Ø 12 mm. | ROTH- 2379.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 55 | 67.65
1.13 |  |  | Dł. 1000 mm; Ø 12 mm. | ROTH- 2380.1/ Usbeck | op. | 1 szt. | 68 | 83.64
1.14 | Łącznik dwustronny krzyżowy | Wykonany z aluminium. Kąt 90°. Z łatwo dostępnymi śrubami motylkowymi. Do prętów o Ø max. 16,5 mm. |  | ROTH- P179.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 33 | 40.59
1.15 | Łącznik dwustronny prostokątny | Wykonany z żeliwa. Kąt 90°. Chromowany, ze śrubami motylkowymi. Do prętów o maksymalnej Ø 16,5 mm. |  | ROTH- 2134.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 36 | 44.28
1.16 | Podstawa statywu | Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo z gwintowanym otworem M 10 umieszczonym centrycznie do krótszego boku. Z czterema stopkami dla większej stabilności. Jedna stopka regulowana. | Długość 250 mm, szer. 160 mm. | ROTH- 2375.1/ Bochem | op. | 1 szt. | 110 | 135.3
1.17 | Statyw na mikroprobówki | Na probówki 1,5 i 2 ml oraz na zakręcane probówki do 2 ml. Wykonany z polipropylenu, trwały do temperatury -80°C. Posiadający 80 numerycznie oznakowanych otworów w szyku 5x16, Ø 11 mm, gł. 25 mm, pionowe. Autoklawowalny. Wymiary: dł. 210 x szer. 65 x wys. 27 mm. | Niebieski | ROTH- C771.1/ Roth | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
1.18 |  |  | Zielony | ROTH- C772.1/ Roth | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
1.19 |  |  | Różowy | ROTH- C774.1/ Roth | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
1.20 |  |  | Żółty | ROTH- C775.1/ Roth | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
1.21 | Statyw uniwersalny na probówki | Na probówki Ø 30 mm, posiadający przegordy o wymiarach 31x31 mm. Wykonany z PP. Nie unosi się na powierzchni wody. Alfanumeryczne oznakowanie otworów na max. 24 probówki. Trwały w temp. od - 10 °C do +120 °C. Autoklawowalny. Dł. 300 x szer. 110 x wys. 85 mm; Przegrody - 24 (3 x 8). | Niebieski | ROTH- K835.1/ Kartell | op. | 1 szt. | 35 | 43.05
1.22 | Statyw uniwersalny na probówki | Na probówki Ø 16 mm, posiadający przegrody o wymiarach 16x16 mm. Wykonany z PP. Nie unosi się na powierzchni wody. Alfanumeryczne oznakowanie otworów na max. 60 probówek. Trwałe w temperaturze od -10°C do +120°C. Autoklawowalny. Wymiary dł. 250 x szer. 105 x wys. 70 mm. Przegrody - 60 (5 x 12). | Czerwony | ROTH- 4327.1/ Kartell | op. | 1 szt. | 27 | 33.21
1.23 |  |  | Niebieski | ROTH- 4367.1/ Kartell | op. | 1 szt. | 27 | 33.21
1.24 | Statyw na kuwety | Wykonany z PP. Na 16 kuwet o długości drogi optycznej 10 mm. Numerycznie oznakowane otwory. Wymiary: dł. 210 x szer. 70 x wys. 38 mm. Autoklawowalny. |  | ROTH- CNP5.1/ Brand | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
1.25 | Łódeczki wagowe - jednorazowe | Antystatyczne. Wykonane z bezbarwnego PS. Przeznaczone do ważenia stałych i ciekłych substancji. Z wylewem i z płaskim dnem. Odporne na temp. do +90°C. | Poj. 20 ml; dł. 57 mm; szer. 41 mm; gł. 8 mm. | ROTH- A229.1/ Roth | op. | 250 szt. | 110 | 135.3
2026-01-01 |  |  | Poj. 140 ml; dł. 133 mm; szer. 89 mm; gł. 25 mm | ROTH- A230.1/ Roth | op. | 250 szt. | 180 | 221.4
1.27 | Pompka wodna strumieniowa | Wykonana z PP z zaworem przeciwzwrotnym. Do odsysania cieczy i par oraz do wytwarzania próżni. Posiadająca możliwość rozmontowania w celu oczyszczenia. Nakrętka nasadowa do podłączenia wody 3/4", reduktor 1/2". | Wydajność pompy: ok. 400 l/h przy 3,5 bar ciśnienia hydraulicznego. | ROTH- 7366.1/ Roth | op. | 1 szt. | 145 | 178.35
1.28 | Termometr szklany | Termometr bagietkowy przyjazny dla środowiska. Zawierający zielone wypełnienie. Ciecz termometryczna i farba powinny być biodegradowalne. Białe tło. Ø 5,5 do 7,0 mm. Błąd pomiaru ±3 °C. Z uchwytem. | Zakres pomiaru: -10 do +110 °C; podziałka 1 °C; dł. 300 mm; gł. zanurzenia 76 mm. | ROTH- ET02.1/ Roth | op. | 1 szt. | 80 | 98.4
1.29 |  |  | Zakres pomiaru: -10 do +110 °C; podziałka 0,5 °C; dł. 300 mm; gł. zanurzenia 76 mm. | ROTH- ET03.1/ Roth | op. | 1 szt. | 80 | 98.4
1.30 | Termometr precyzyjny | Termometr do pomiaru niskich temperatur. Rurkowy, z podziałką co 1°C. Kalibrowany do całkowitego zanurzenia. Kapilara: świecąco niebieska, pryzmatyczna. Wypełnienie: pentan. | Zakres pomiaru: -150 do +30 °C; dł. 300 mm. | ROTH- X576.1/ Roth | op. | 1 szt. | 280 | 344.4
1.31 | Termometr penetracyjny | Przeznaczony do pomiaru temperatury w plynach, proszkach i substancjach plastycznych. Posiadający funkcję zamrażania danych oraz funkcję min. i max. Wyłączanie automatyczne po 10 minutach. W dostawie z osłoną na czujnik i baterią. | Zakres pomiaru od -40 °C do +200 °C. Dokładność pomiaru ±1,0 °C (od -20 °C do +100 °C) ± 1,5 °C (pozostały zakres pomiaru). Wymiary: 205 x 20 x 16 mm, Ø czujnika 3,5 mm. | ROTH- T332.1/ Roth | op. | 1 szt. | 60 | 73.8
1.32 | Waga kieszonkowa elektroniczna | Ze składanym wiekiem chroniącym wagę przed wszelkiego rodzaju naciskiem i uszkodzeniami. Posiadająca zintegrowany kalkulator oraz funkcję programowania receptur, tarowania oraz automatyczne wyłączanie. Wymiary: szer. 85 x gł. 130 x wys. 25 mm, szalka: 80 x 70 mm. W dostawie z dwoma bateriami i etui. | Zakres ważenia: 320 g, dokładność odczytu 0,1 g. | ROTH- P923.1/ Kern | op. | 1 szt. | 180 | 221.4
1.33 | Cyfrowy tester pH | Przeznaczony do pomiaru wartości pH także w niewielkiej ilości cieczy w wąskich naczyniach. Posiadający automatyczną kalibrację i kompensację temperatury, funkcję zatrzymania wyniku oraz wskażnik zużycia baterii. Plastikowy trzonek o Ø 12 mm, długość montażowa 115 mm. Kalibracja 1-/2-/3- punktowa | Zakres pomiarowy: pH od 0 do 14, temperatura od 0 °C do +50 °C; Rozdzielczość: pH 0,1, temperatura 0,5 °C; Dokładność: pH ± 0,1 temperatura ± 1,0 | ROTH- HPC7.1/ Dostmann | op. | 1 szt. | 135 | 166.05
1.34 | Reduktor do butli | Jednostopniowy. Wykonany z mosiądzu wg EN ISO 2503. Przeznaczony do bezpiecznego pobierania gazu z butli stalowych do 200 bar przy jednoczesnym zredukowaniu ciśnienia do poziomu potrzebnego ciśnienia roboczego maks.10 bar. Z zaworem bezpieczeństwa (otwiera się przy 12 bar). Dokładność odczytu w odstępach co 0,5 bar. | Do wodoru. Złącze do butli: W 21,8 x 1/14″ lewy; złącze do węża: G 3/8″ lewy. | ROTH- 0284.1/ Kayser | op. | 1 szt. | 322 | 396.06
1.35 |  |  | Do gazów szlachetnych/CO2. Złącze do butli: W 21,8 x 1/14″ prawy; złącze do węża: G 1/4″ prawy. | ROTH- 0286.1/ Kayser | op. | 1 szt. | 322 | 396.06
1.36 | Dmuchawa gorącego powietrza | Posiadająca regulację temperatury i strumienia powietrza. Ustawianie temperatury w 9 krokach za pomocą pokrętła. Obsługa dmuchawy za pomocą 3-stopniowego przełącznika roboczego. | Moc 2000 W Przepływ powietrza i temperatura: Stopień 1: 150 l/min, 50°C; Stopień 2: 150-300 l/min, 80 do 600°C; Stopień 3: 300-500 l/min, 80 do 600°C Wymiary (szer. x gł. x wys.): 253 x 84,5 x 200 mm; Zasilanie: 220-230 V, 50/60 Hz | ROTH- AKN4.1/ Steinel | op. | 1 szt. | 350 | 430.5
1.37 | Dysza redukująca | Nakładana dysza redukująca o Ø 14 mm zapewniająca koncentrację gorącego strumienia powietrza. (pasująca do dmuchawy z poz. 1.50) |  | ROTH- 1947.1/ Steinel | op. | 1 szt. | 50 | 61.5
1.38 | Kalkulator kieszonkowy | Kieszonkowy kalkulator słoneczny, zabezpieczony przed pyłem i wodą oraz posiadający gumową otoczkę absorbującą uderzenia. 12-cyfrowy wyświetlacz LCD. Zasilanie słoneczne i na baterie. Posiadający możliwość obliczania pierwiastków i procentów. W dostawie z baterią backup. | Wymiary: 158 x 106 x 40 mm. Masa ok. 146 g. | ROTH- LN01.1/ Olympia | op. | 1 szt. | 140 | 172.2
1.39 | Regulator próżni VAR | Urządzenie przeznaczone do podłączania do pompy próżniowej od strony ssącej w zespole ciągu połączeń. Podłączenia do węża o Ø wewn. 8 mm. Możliwość montażu na statywie (zaciskami na tylnej ściance urządzenia). Do regulacji i stałego utrzymania poziomu próżni.Mozliwość płynnej regulacjizmiennego poziomu próżni. | Zakres pomiaru 1020-0 mbar. Podziałka 10 mbar Wymiary (szer. x gł. x wys.) 80 x 80 x 150 mm. | ROTH- Y457.1/ Roth | op. | 1 szt. | 890 | 1094.7