## Zadanie nr 2 Geyer
Th. Geyer Drobny sprzęt lab. cz.2 SZPiZ.261.23.2025.6 realizacja do 29.07.2026 r.
ZADANIE NR 2
Materiały laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | Nazwa | Opis, specyfikacja techniczna |  | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta | Jm. | Wielkość opakowania [szt./opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak.] | Cena jedn. brutto [zł/opak.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PĘSETY, SZPATUŁKI, SKALPELE, OSTRZA
2.1 | Pęseta prosta | Posiadająca zaokrąglone końce, anatomiczna. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Końcówka wewnątrz rowkowana. Autoklawowalna. | Dł. 115 mm. | 80.611.115/ / RSG | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.2 |  |  | Dł. 160 mm. | 80.611.160/ / RSG | op. | 1 szt. | 18 | 22.14
2.3 |  |  | Dł. 250 mm. | 80.611.250/ / RSG | op. | 1 szt. | 33 | 40.59
2.4 | Pęseta prosta | Posiadająca spiczaste końce. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Końcówka wewnątrz rowkowana. Autoklawowalna. | Dł. 105 mm. | 80.613.105 / RSG | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.5 |  |  | Dł. 115 mm. | 80.613.115 / RSG | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.6 |  |  | Dł. 130 mm. | 80.613.130 / RSG | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.7 |  |  | Dł. 160 mm. | 80.613.160 / RSG | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.8 |  |  | Dł. 200 mm. | 80.613.200 / RSG | op. | 1 szt. | 34 | 41.82
2.9 | Pęseta zagięta | Posiadająca spiczaste końce. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Końcówka wewnątrz rowkowana. Autoklawowalna. | Dł. 105 mm. | 80.614.105/ RSG | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.10 |  |  | Dł. 115 mm. | 80.614.115 /RSG | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
2.11 |  |  | Dł. 160 mm. | 80.614.160 /RSG | op. | 1 szt. | 21 | 25.83
2.12 | Pęseta z powłoką | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10 (Remanit 4301) z odporną powłoką z PTFE. Nadająca się do pracy z cieczami, takimi jak kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, O nieprzyczepnej powierzchni. Kolor czarny. Odporne na temperaturę od -200°C do +260°C. Autoklawowalna. | Zaokrąglona. Dł. 145 mm. | ROTH- C832.1 | op. | 1 szt. | 48 | 59.04
2.13 | Pęseta ceramiczna | Końcówka ceramiczna, uchwyt z plastiku PAA, ze wzmocnieniem przeciwdziałającym złamaniu. Nie zawiera metali. Antymagnetyczna. | Długość 125 mm, szer. końcówki 2 mm. Uniwersalna. | ROTH- PE67.1 | op. | 1 szt. | 80 | 98.4
2.14 | Mikroszpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł. 150 mm, szer. cz. płaskiej 2 mm. | ROTH- 3433.1 | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.15 | Szpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10 lub z czystego niklu 99,5%. Polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 9 mm. Giętka. | ROTH- 3298.1 | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.16 |  |  | Dł. 250 mm, szer. cz. płaskiej 11 mm. Giętka. | ROTH- 3318.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.17 | Szpatułka dwustronna, zakrzywiona | Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301, polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 4 mm, dł. cz. płaskiej 30 mm. | ROTH- 3455.1 | op. | 1 szt. | 9 | 11.07
2.18 |  |  | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 9 mm, dł. cz. płaskiej 35 mm | ROTH- 3472.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.19 |  |  | Dł. 210 mm, szer. cz. płaskiej 9 mm, dł. cz. płaskiej 35 mm | ROTH- 3489.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.20 | Szpatułka z tworzywa sztucznego | Wykonana z PS, krystalicznie przezroczysta. Bez płytki mieszającej. | Długość całkowita 120 mm. Łopatka: dł. 30 x szer. 3 mm. Ø uchwytu 3 mm. | ROTH- 4893.2 | op. | 500 szt. | 35 | 43.05
2.21 | Łyżeczko-szpatułka | Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10, remanit 4301. Z masywnym, okrągłym trzonkiem. Szpatułka: długość części płaskiej 35 mm, szerokość części płaskiej 15 mm. Łyżeczka Ø 25 mm. Autoklawowalna. | Dł. całk. 150 mm | ROTH- A641.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.22 |  |  | Dł. całk. 180 mm | 80.210.180/ RSG | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.23 |  |  | Dł. całk. 210 mm | 80.210.210/ RSG | op. | 1 szt. | 22 | 27.06
2.24 |  |  | Dł. całk. 250 mm | 80.210.250/ RSG | op. | 1 szt. | 23 | 28.29
2.25 | Mikrołyżeczka | W kształcie łopatki. Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, Remanit 4301. Długość części płaskiej 40 mm, szerokość części płaskiej 5 mm. Autoklawowalna. | Całkowita dł. 150 mm. | ROTH- 3191.1 | op. | 1 szt. | 12 | 14.76
2.26 | Mikrołyżeczka | W kształcie łyżeczki (kulista). Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, Remanit 4301. Szerokość części płaskiej 5 mm. Autoklawowalna. | Całkowita dł. 150 mm, długość części płaskiej 30 mm. | ROTH- 6186.1 | op. | 1 szt. | 12 | 14.76
2.27 |  |  | Całkowita dł. 300 mm, długość części płaskiej 30 mm. | ROTH- PX35.1 | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
2.28 | Mikroszpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, polerowana elektrolitycznie. Autoklawowalna. | Dł 150 mm; szer. cz. płaskiej 5 mm. | ROTH- 2906.1 | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.29 |  |  | Dł 210 mm; szer. cz. płaskiej 5 mm. | ROTH- 2912.1 | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.30 | Mikrołyżeczko-szpatułka | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, z sześciokątnym uchwytem. Autoklawowalna. | Dł. 140 mm; Ø łyżeczki 5 mm | 80.533.005/ RSG | op. | 1 szt. | 35 | 43.05
2.31 | Mikroszpatułka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4024, kanciasta, giętka, autoklawowalna. Ø uchwytu 2,5 mm. | Długość 150 mm. Szerokość cz. płaskiej 6 mm, długość cz. płaskiej 40 mm. | ROTH- YL39.1 | op. | 1 szt. | 25 | 30.75
2.32 | Szpatułka | Wykonana ze stali szlachetnej 18/10, polerowana elektrolitycznie. Końcówka łyżeczkowo zakrzywiona. Autoklawowalna. | Dł. 185 mm, szer. cz. płaskiej 5 mm. | 80.985.185/ RSG | op. | 1 szt. | 7 | 8.61
2.33 |  |  | Dł. 210 mm; szer. cz. płaskiej 5 mm. | 80.985.210/ RSG | op. | 1 szt. | 7 | 8.61
2.34 | Szpatułka dwustronna | Typu Chattaway. Zagięta. Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4024. Autoklawowalna. | Dł. 125 mm; szer. cz. płaskiej 7 mm; dł cz. płaskiej 40 mm | ROTH- YL29.1 | op. | 1 szt. | 18 | 22.14
2.35 |  |  | Dł. 200 mm; szer. cz. płaskiej 9 mm; dł cz. płaskiej 60 mm | ROTH- YL32.1 | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.36 | Zestaw mikroszpatułek | Czteroczęściowy. Szpatułki wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Z czarnym plastikowym uchwytem z PVC. | Dł. 160 mm; szer. cz. płaskiej 3, 4 ,5 i 6 mm. | ROTH- AT16.1 | op. | 1 kpl. | 43 | 52.89
2.37 | Zestaw mikroszpatułek do proszków | Czteroczęściowy. Szpatułki wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Z czarnym plastikowym uchwytem z PVC. | Dł. 160 mm; szer. 3, 4 ,5 i 6 mm. | ROTH- AT17.1 | op. | 1 kpl. | 48 | 59.04
2.38 | Szpatułka do proszków | Wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna. | Szufelka: dł. 40 mm, szer. 10 mm. Całkowita dł. 170 mm. | ROTH- C829.1 | op. | 1 szt. | 8.5 | 10.455
2.39 | Szpatułka dozująca | Ostrze wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej 18/10, plastikowa rączka. Przeznaczona do proszków, granulatów itp. Obracając radełko dozuje się pobrany materiał. | Ostrze: dł. 50 x szer. 12 mm. Długość całkowita 190 mm. | ROTH- C848.1 | op. | 1 szt. | 60 | 73.8
2.40 | Jednorazowa szpatułka z tworzywa sztucznego | Wykonana z PP. Standardowa. Do stosowania jako łyżeczka do próbek bądź jako łopatka lub pręt mieszający. Nadająca się do ważenia i porcjowania próbek. Odporna na temperaturę od 0 °C do +121 °C. Zgodna z wytycznymi FDA. Autoklawowalna. | Dł. całkowita 140 mm; Ø uchwytu 3,5 mm, do probówek 0,2 ml. Niesterylna. Micro, antyelektrostatyczna. | ROTH- NL90.1 | op. | 300 szt. | 110 | 135.3
2.41 |  |  | Dł. całkowita 210 mm; Ø uchwytu 7 mm, szer.łyżeczki 14 mm, dł. łyżeczki 25 mm. Niesterylna. Niebieska | ROTH- NL92.1 | op. | 300 szt. | 150 | 184.5
2.42 |  |  | Dł. całkowita 210 mm; Ø uchwytu 7 mm, szer.łyżeczki 14 mm, dł. łyżeczki 25 mm. Niesterylna. Nieprzezroczysta. | ROTH- NL93.1 | op. | 300 szt. | 150 | 184.5
2.43 | Łyżeczka dwustronna | Wykonana ze stali szlachetnej Remanit 4301. Autoklawowalna. | Długość - 190 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 12 x 30 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 20 x 35 mm. | ROTH- K733.1 | op. | 1 szt. | 15 | 18.45
2.44 | Łyżeczka chemiczna | Wykonana ze stali szlachetnej 18/9. Dwustronna, z okrągłym trzonkiem. Autoklawowalna. | Długość - 120 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 17 x 17 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 25 x 30 mm. | ROTH- K746.1 | op. | 1 szt. | 19 | 23.37
2.45 |  |  | Długość - 180 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 17 x 17 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 25 x 30 mm. | ROTH- K748.1 | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.46 |  |  | Długość - 210 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 20 x 25 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 30 x 35 mm. | ROTH- K749.1 | op. | 1 szt. | 22 | 27.06
2.47 |  |  | Długość - 300 mm. Szer. x dł. łyżeczki nr 1 - 20 x 25 mm; szer. x dł. łyżeczki nr 2 - 35 x 45 mm. | ROTH- K751.1 | op. | 1 szt. | 27 | 33.21
2.48 | Skalpel | Z wymiennymi stalowymi ostrzami. Uchwyt wykonany z aluminium. Przeznaczony do m.in. do precyzyjnego cięcia papieru, kartonu i folii. Długość 148 mm. W komplecie 3 zapasowe, spiczaste ostrza. | #VALUE! | ROTH- AH88.1 | op. | 1 kpl. | 26 | 31.98
2.49 | Zapasowe ostrze do skalpela | Spiczaste do sklapela z poz. 2.48 | #VALUE! | ROTH- AH89.1 | op. | 10 szt. | 19 | 23.37
NACZYNIA LABORATORYJNE, ELEMENTY APARATURY LABORATORYJNEJ
2.50 | Kolby miarowe | Wykonane ze szkła Duran. Klasa A. Przezroczyste z niebieską podziałką. Posiadające szlif NS oraz korek z PE. Kalibrowane na wlew. Zgodne z DIN EN ISO 1042. Z poświadczeniem zgodności i numerem serii. | Poj. 5 ml ± 0,04 ml, NS 10/19 | ROTH- Y232.1 | op. | 2 szt. | 62 | 76.26
2.51 |  |  | Poj. 10 ml ± 0,04 ml, NS 10/19 | ROTH- Y233.1 | op. | 2 szt. | 62 | 76.26
2.52 |  |  | Poj. 25 ml ± 0,04 ml, NS 10/19. | ROTH- C164.1 | op. | 2 szt. | 63 | 77.49
2.53 | Kolby miarowe | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Klasa A. Przezroczyste, z niebieską podziałką. Posiadające nadrukowane numery seryjne. Szlif NS oraz korek z HDPE. Kalibrowane na wlew. Zgodne z DIN EN 12664, ISO 1042. | Poj. 10 ml błąd ±0,025 ml;.szlif NS 10/19 | ROTH- Y276.1 | op. | 2 szt. | 30 | 36.9
2.54 | Butelki gwintowane, bezbarwne | Wykonane ze szkła Duran. Z pierścieniem wylewowym i zakrętką z PP. Posiadające gwint DIN GL, podziałkę oraz nadrukowany nr serii. Wg ISO 4796-1. Autoklawowalne | Poj. 50 ml; gwint 32, Ø zewn. 46 mm, wys. 91 mm. | 218011753 DWK Life Sciences | op. | 10 szt. | 290 | 356.7
2.55 |  |  | Poj. 250 ml; gwint GL 45, Ø zewn. 70 mm, wys. 143 mm. | 218013651 DWK Life Sciences | op. | 10 szt. | 280 | 344.4
2.56 | Eksykatory | Wykonane ze szkła Duran. Przeznaczone do zastosowań aż do maksymalnie technicznie osiągalnej próżni (0 mbar). Model z tubusem NS 24/29, posiadający kran w pokrywce , możliwość podłaczenia próżni do kranika. | DN 200; pojemność ok. 5,8 l; Wys. 296 mm; Ø wewn. kołnierza 222 mm; Ø zewn. kołnierza 270 ±2 mm. | ROTH- ETP5.1 | op. | 1 szt. | 1220 | 1500.6
2.57 | Słoiki z dużym otworem | Wykonane ze szkła z klasy hydrolitycznej 3. Do pobierania próbek, pakowania i przechowywania ciał stałych, past lub nieagresywnych cieczy. Szerokie otwarcie ust ułatwia napełnianie i czyszczenie. Gwint okrągły zgodnie z DIN 168.Zamknięcie słoików z PP z uszczelką z LDPE. | Poj. 50 ml, Ø zewn. 44 mm, wys. 75 mm, gwint GL 32 | Geyer 7960501 | op. | 1 szt. | 26 | 31.98
2.58 | Cylindry miarowe | Wykonane z przezroczystego PP. Posiadajace sześciokątną podstawę i wypukłą skalę. Pierścieniowa podziałka w głównych punktach skali. Kalibrowane na wlew. Tolerancja klasy B zgodnie z normą DIN 12681/ISO 6706. | Poj. 100 ml, wys. 250 mm, podziałka 1,0 ml, Ø 33 mm, błąd ±1,0 ml. | 649941 Vitlab | op. | 1 szt. | 13 | 15.99
2.59 |  |  | Poj. 250 ml, wys. 315 mm, podziałka 2,0 ml, Ø 44 mm, błąd ±2,0 ml. | 650941 Vitlab, | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.60 |  |  | Poj. 500 ml, wys. 360 mm, podziałka 5,0 ml, Ø 58 mm, błąd ±5,0 ml. | 651941 Vitlab | op. | 1 szt. | 38 | 46.74
2.61 |  |  | Poj. 1000 ml, wys. 440 mm, podziałka 10,0 ml, Ø 68 mm, błąd ±10,0 ml. | 652941 Vitlab | op. | 1 szt. | 43 | 52.89
2.62 | Cylindry miarowe klasy B | Wykonane ze szkła Duran. Zgodne z DIN EN ISO 4788. Wysokie, z sześciokątną podstawą, wylewem oraz niebieską podziałką. Autoklawowalne. | Poj. 50 ml, wys. 200 mm, podziałka 1,0 ml, Ø 25 mm | 2230175 Hirschmann | op. | 1 szt. | 27 | 33.21
2.63 |  |  | Poj. 100 ml, wys. 260 mm, podziałka 1,0 ml, Ø 29 mm | 2230180 Hirschmann | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.64 |  |  | Poj. 250 ml, wys. 335 mm, podziałka 2,0 ml, Ø 39 mm | 2230186 Hirschmann | op. | 1 szt. | 50 | 61.5
2.65 | Fiolki gwintowane ND10 | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 1. klasy hydrolitycznej. Z gwintem 10-425. Posiadające szeroki otwór do ułatwiający napełnianie i opróżnianie oraz płaskie dno. Wymiary: Ø 11,6 mm, wys. 32 mm. Poj. 1,5 ml. Fiolki pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Standardowe butelki do GC i HPLC. Do autosamplera. | Szkło przezroczyste. Poj. 1,5 ml. | 7615291 Labsolute | op. | 100 szt. | 30 | 36.9
2.66 |  |  | Szkło oranżowe z powierzchnią do opisu. Poj. 1,5 ml. | 7621171 Labsolute | op. | 100 szt. | 35 | 43.05
2.67 | Fiolki gwintowane ND13 | Wykonane ze szkła borokrzemianowego, pierwszej klasy hydrolitycznej. Gwint 13-425. Płaskie dno. Butelki pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Nadające się do autosamplera. Bez nakrętek,wkładów i uszczelek. | Wys. 45 mm, Ø 14,7 mm, poj. 4 ml. | 7613421 Labsolute | op. | 100 szt. | 33 | 40.59
2.68 | Fiolki z drobnym gwintem | Wykonane ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej. Z drobnym gwintem ND18. Pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Do autosamplera. Bez zakrętek i sept. | Szkło przezroczyste, Ø 22,5 mm, dł. 46 mm, poj. 10 ml. | 7620815 Labsolute | op. | 100 szt. | 65 | 79.95
2.69 |  |  | Szkło przezroczyste Ø 22,5 mm, dł. 75,5 mm, poj. 20 ml. | 7630303 Labsolute | op. | 100 szt. | 75 | 92.25
2.70 | Fiolki gwintowane ND24 | Wykonane ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej. Pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000. Do autosamplera. Bez zakrętek i sept. | Szkło przezroczyste, poj. 20 ml, Ø 27,5 mm, wys. 57 mm. | 7609926 Labsolute | op. | 100 szt. | 61 | 75.03
2.71 |  |  | Szkło oranżowe, poj. 20 ml, Ø 27,5 mm, wys. 57 mm. | 7631988 Labsolute | op. | 100 szt. | 99 | 121.77
2.72 | Fiolki z wciskanym wieczkiem (zatrzaskowe) | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego trzeciej klasy hydrolitycznej - szkło przezroczyste. Przeznaczone do przechowywania proszków i materiałów stałych. Bez wieczek | ND18, Ø 20 mm, wys. 40 mm, Ø wewn. szyjki 13,1, poj. 5 ml. | 7621182 Labsolute | op. | 100 szt. | 37 | 45.51
2.73 |  |  | ND18, Ø 22 mm, wys. 50 mm, Ø wewn. szyjki 13,1, poj. 10 ml. | 7620831 Labsolute | op. | 100 szt. | 43 | 52.89
2.74 |  |  | ND22, Ø 26 mm, wys. 48 mm, Ø wewn. szyjki 18,2, poj. 15 ml. | 7634393 Labsolute | op. | 100 szt. | 68 | 83.64
2.75 |  |  | ND22, Ø 26 mm, wys. 65 mm, Ø wewn. szyjki 18,2, poj. 25 ml. | 7630475 Labsolute | op. | 100 szt. | 65 | 79.95
2.76 | Fiolki do przechowywania | Wykonane ze szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej, gwintowane z płaskim dnem. Bez zakrętek. | Poj. 5 ml, Ø 17 mm, wys. 61 mm, gwint ND 15. Przezroczyste. | ROTH- XC37.1 | op. | 100 szt. | 55 | 67.65
2.77 |  |  | Poj. 10 ml, Ø 19 mm, wys. 66 mm, gwint ND 15. Przezroczyste. | ROTH- XC39.1 | op. | 100 szt. | 55 | 67.65
2.78 | Zakrętki do fiolek do przechowywania | Wykonane z PP, w kolorze czarnym. Bez otworu z uszczelką. Materiał uszczelki: butyl czerwony/PTFE szary. Gwint ND 15. |  | 7616653 Labsolute | op. | 100 szt. | 60 | 73.8
2.79 | Nakrętki | Bez otworu, do fiolek na próbki ROTILABO®o poj. 4 ml. |  | ROTH- LC40 | op. | 100 szt. | 30 | 36.9
2.80 | Uszczelki (septy) | Wykonane z PTFE, Ø 12 mm, do fiolek o poj. 4 ml. |  | 7613332 Labsolute | op. | 1000 szt. | 99 | 121.77
2.81 | Uszczelki (septy) | Wykonane z kauczuku silikonowego/powłoki PTFE, do jednorazowego użytku. Do fiolek o poj. 4 ml. |  | ROTH- E157.1 | op. | 200 szt. | 240 | 295.2
2.82 | Nakrętki | Bez otworu, gwint 8 mm, na fiolki o poj. od 0,1 ml do 2 ml. |  | 7621592 Labsolute | op. | 100 szt. | 12 | 14.76
2.83 | Uszczelki (septy) | Wykonane z PTFE, Ø 8 mm, do fiolek o poj. od 0,1 ml do 2 ml. |  | 7620438 Labsolute | op. | 1000 szt. | 98 | 120.54
2.84 | Fiolki na próbki | Bezbarwne. Wykonane ze szkła borokrzemianowego o klasie hydrolityczności 1. Z płaskim dnem i gwintem na nakrętkę z septą. Idealne do autosamplera. Poj. 2 ml. Wys. 32 mm, Ø 11,5 mm, grubość 0,9 mm. Gwint 8 mm. |  | 6401175 Labsolute | op. | 100 szt. | 22 | 27.06
2.85 | Zakrętki z otworem z septą | Wykonane z PP, czarne. Do fiolek gwintowanych ND10. Z otworem o Ø 7 mm. | Materiał septy: silikon biały/PTFE czerwony UltraClean. Grubość 1,3 mm. Twardość (°Sh A) 45°. | 7631600 Labsolute | op. | 100 szt. | 80 | 98.4
2.86 | Zakrętki magnetyczne bez otworu z septą | Srebrne. Do fiolek z drobnym gwintem ND18. W dostawie wraz z septą. | Materiał septy: butyl czerwony / PTFE Szary, grubość 1,6 mm, twardość (°Sh A) 55°. | 7622171 Labsolute | op. | 100 szt. | 120 | 147.6
2.87 | Zakrętki bez otworu, bez septy | Wykonane z PP, czarne. Do fiolek gwintowanych ND13. |  | 6204817 Labsolute | op. | 100 szt. | 24 | 29.52
2.88 | Wieczka wciskane | Wykonane z PE, przezroczyste, bez otworu. | Do Ø nominalnej ND18. | 7620830 Labsolute | op. | 100 szt. | 11 | 13.53
2.89 |  |  | Do Ø nominalnej ND22 | 7630476 Labsolute | op. | 100 szt. | 10 | 12.3
2.90 | Uszczelki (septy) | Wykonane z PTFE (Shore D),, grubość 0,25 mm, twardość (°Sh A) 53°. | Ø 12 mm. | ROTH- LC42.1 | op. | 1000 szt. | 260 | 319.8
2.91 | Uszczelki (septy) | Wykonane z butylu czerwonego/powłoka PTFE szara. Grubość 1,3 mm, twardość (°Sh A) 55°. | Ø 8 mm | 7621194 Labsolute | op. | 1000 szt. | 230 | 282.9
2.92 | Uszczelki | Wykonane z silikonowego elastomeru, posiadające chemicznie obojętną powłokę z PTFE. Grubość uszczelki 3,3 mm. Odporne na temperaturę od - 60 °C do +230 °C. Autoklawowalne. | Gwint GL25, Ø 23,5 mm. | ROTH- NT15.1 | op. | 25 szt. | 200 | 246
2.93 | Uszczelki stożkowe guko | Komplet 8 uszczelek gumowych, stożkowaych do kolb próżniowych. Wykonane z tworzywa EPDM. Odporne na temperaturę -45°C do +150°C. Autoklawowalne. Średnice górne - 22, 29, 36, 44, 53, 63, 73, 84 mm. |  | 292020001 DWK | op. | 1 kpl. | 160 | 196.8
2.94 | Uszczelki filtracyjne | Wykonane z kauczuku naturalnego. Stożkowe. Przeznaczone do próżnioszczelnego połączenia kolby próżniowej z lejkiem filtracyjnym. Możliwośc wkładania kolejnych rozmiarów uszczelek jedne w drugie. | Ø górna zewn. 21 mm; Ø dolna zewn. 12 mm; wys. 18 mm; gr. ścianki 2,5 mm. | 7690091 Labsolute | op. | 1 szt. | 2 | 2.46
2.95 |  |  | Ø górna zewn. 27 mm; Ø dolna zewn. 17 mm; wys. 20 mm; gr. ścianki 3 mm. | 7690092 Labsolute | op. | 1 szt. | 2 | 2.46
2.96 |  |  | Ø górna zewn. 33 mm; Ø dolna zewn. 21 mm; wys. 24 mm; gr. ścianki 3 mm. | 7690093 Labsolute | op. | 1 szt. | 3 | 3.69
2.97 |  |  | Ø górna zewn. 41 mm; Ø dolna zewn. 27,5 mm; wys. 27 mm; gr. ścianki 4 mm. | 7690094 Labsolute | op. | 1 szt. | 4 | 4.92
2.98 |  |  | Ø górna zewn. 53 mm; Ø dolna zewn. 33 mm; wys. 34 mm; gr. ścianki 5 mm. | 7690095 Labsolute | op. | 1 szt. | 5 | 6.15
2.99 |  |  | Ø górna zewn. 68 mm; Ø dolna zewn. 48 mm; wys. 35 mm; gr. ścianki 5,5 mm. | 7690096 Labsolute | op. | 1 szt. | 5 | 6.15
2.100 |  |  | Ø górna zewn. 78 mm; Ø dolna zewn. 58 mm; wys. 35 mm; gr. ścianki 6 mm. | 7690097 Labsolute | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.101 |  |  | Ø górna zewn. 89 mm; Ø dolna zewn. 66 mm; wys. 40 mm; gr. ścianki 6,5 mm. | 7690098 Labsolute | op. | 1 szt. | 9 | 11.07
2.102 | Mikroprobówki | Wykonane z PP. Pojemność 1,5 ml. Matowe pole do opisu z podziałką. Maks. szybkość wirowania do 18 000 x g. Odporne na temperaturę od -70°C do +121°C. Autoklawowalne. | Bezbarwne | Labsolute 7696753 | op. | 500 szt. | 22 | 27.06
2.103 | Probówki hodowlane z zakrętką | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem DIN. Przeznaczone do hodowli. Nakrętki wykonane z PP z białą gumową uszczelką. Odporne na temp. do 100 °C. Autoklawowalne warunkowo. | Ø zewn. 16 mm; dł. 160 mm, poj. 20 ml, gwint GL 18 | 231752155 DWK | op. | 100 szt. | 230 | 282.9
2.104 | Probówki wirówkowe | Stożkowe bez krawędzi. Sterylne. Wykonane z PP, zakrętka z HDPE. Trwałe w temperaturach od -80 do 120 ° C. Z czerwoną zakrętką, nadrukowaną podziałką i polem opisowym. Nie zawiera RNazy, DNazy, endotoksyn, pirogenów i ATP. Wyłącznie do użytku badawczego. Wirowanie w g (maks.) 11000 Opakowanie 30x25 szt. w worku. | Ø zewn. 17 mm; wys. 120 mm; poj. 15 ml; | 33 00 006 Rotilabo | op. | 750 szt. | 590 | 725.7
2.105 | Probówki wirówkowe | Stożkowe. Wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Pokrywka z PE zamontowana. Sterylne. Z podziałką. Z certyfikatem: wolne od nukleozy, endotoksyn i metali (<1 ppm). Niecytotoksyczne. Trwałe w temp. od - 80 do +122°C. Opakowanie 10 x 50 szt. w worku. | Poj. 50 ml; Ø 29 mm; wys. 115 mm. | ROTH- N463.1 | op. | 500 szt. | 310 | 381.3
2.106 | Probówki wirówkowe Eco | Stożkowe. Wykonane z PP. Z wypukłą podziałką. . Maks. szybkość wirowania do 3000 x g. | Poj. 15 ml; Ø 17 mm; wys. 120 mm; niesterylne | ROTH- AN76.9/ Kartell | op. | 150 szt. | 110 | 135.3
2.107 |  |  | Poj. 15 ml; Ø 17 mm; wys. 120 mm; sterylne | J-0302/ Sarstedt | op. | 150 szt. | 120 | 147.6
2.108 |  |  | Poj. 50 ml; Ø 29 mm; wys. 115 mm; niesterylne | ROTH- AN78.2/ Kartell | op. | 100 szt. | 90 | 110.7
2.109 | Probówki | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Posiadajce okrągłe dno i prostą krawędź. | Poj. 14 ml; Ø zewn. 16 mm; wys. 100 mm; grubość ścianki 0,8-0,9 mm. | ROTH- TX21.1 | op. | 310 szt. | 150 | 184.5
2.110 |  |  | Poj. 25 ml; Ø zewn. 16 mm; wys. 160 mm; grubość ścianki 0,8-0,9 mm. | ROTH- TX24.2 | op. | 100 szt. | 48 | 59.04
2.111 | Probówka prosta | Wykonana ze szkła borokrzemianowego 3.3, autoklawowalna, grubościenna, niemedyczna. | poj. 6 ml, Ø zewn. 12 mm; wys. 75 mm; grubość ścianki 0,8-1,0 mm. | ROTH-C185 | op. | 100 szt. | 169 | 207.87
2.112 | Łapa do probówek | Wykonanna z drewna. Do probówek o Ø 12-20 mm. | Długość 180 mm. | ROTH- 0645.1 | op. | 12 szt. | 35 | 43.05
2.113 | Szalki Petriego | Dwuelementowe. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne. | Ø 60 mm., wys. 15 mm | 237554008 VE=10 DWK | op. | 10 szt. | 60 | 73.8
2.114 |  |  | Ø 100 mm., wys. 20 mm | 237554805 VE=10 DWK | op. | 10 szt. | 64 | 78.72
2.115 | Statyw na probówki PP | Statyw na probówki PP, autoklawowalny | Na probówki o Ø 13mm. Nie unosi się na powierzchni wody Alfanumeryczne oznakowanie otworów Odporność termiczna -10 do +120 °C Szyko otworów 6x15, 90 otworów Wymiary przegrody 13x13 mm Wymiary statywu 250x105x60 | ROTH – 4283.1 | op. | 1 szt. | 27 | 33.21
2.116 | Pojemniki na próbki | Wykonane z PP o wysokiej przezroczystości, skalowane, niełamliwe. Wolne od metali ciężkich, biologicznie obojętne. Z polem do opisu i wieczkiem szczelnym dla cieczy. Z zakrętką z HDPE. | Poj. 100 ml. Ø 64 x wys. 70 mm, podziałka 20 ml. Wieczko w kolorze zielonym. Niesterylny. | ROTH- PT11.1 | op. | 100 szt. | 50 | 61.5
2.117 | Pojemnik z szeroką szyjką | Wykonany z HDPE, z wciskanym korkiem i zakrętką. Nadający się do kontaktu z żywnością. Do przechowywania proszków lub granulatu. | Poj. 1000 ml, Ø wewn. szyjki 85 mm, Ø 111 mm, wys. 128 mm. | 1567 Kartell | op. | 1 szt. | 5 | 6.15
2.118 | Fiolki na próbki | Wykonane z niebarwionego polietylenu, z zawieszonym wciskanym korkiem. | Poj. 1,0 ml; Ø zewn. 9 mm; wys. 32 mm. | ROTH- 5862.1/ Kartell | op. | 100 szt. | 50 | 61.5
2.119 |  |  | Poj. 2,5 ml; Ø zewn. 14 mm; wys. 32 mm. | ROTH- 5863.1/ Kartell | op. | 100 szt. | 50 | 61.5
2.120 |  |  | Poj. 7 ml; Ø zewn. 22 mm; wys. 32 mm. | ROTH- 5867.1/ Kartell | op. | 100 szt. | 60 | 73.8
2.121 |  |  | Poj. 8 ml; Ø zewn. 17 mm; wys. 58 mm. | ROTH- TT12.1/ Kartell | op. | 100 szt. | 80 | 98.4
2.122 |  |  | Poj. 20 ml; Ø zewn. 25 mm; wys. 75 mm. | ROTH- TT13.1/ Kartell | op. | 100 szt. | 87 | 107.01
2.123 | Naczynka z wywinięciem | Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego wraz z wciskanym korkiem z PE, szczelnie zamykającym. | Poj. 5 ml; Ø zewn. 19 mm; wys. 40 mm; Ø wewn. szyjki 13 mm. | ROTH- X654.1 | op. | 200 szt. | 130 | 159.9
2.124 |  |  | Poj. 10 ml; Ø zewn. 22 mm; wys. 45 mm; Ø wewn. szyjki 17 mm. | ROTH- X655.1 | op. | 200 szt. | 140 | 172.2
2.125 |  |  | Poj. 20 ml; Ø zewn. 25 mm; wys. 70 mm; Ø wewn. szyjki 17 mm. | ROTH- X657.1 | op. | 200 szt. | 175 | 215.25
2.126 |  |  | Poj. 50 ml; Ø zewn. 29 mm; wys. 100 mm; Ø wewn. szyjki 22 mm. | ROTH- X663.1 | op. | 200 szt. | 250 | 307.5
2.127 | Lejki plastikowe | Wykonane z niebarwionego HDPE, o gładkiej powierzchni. Posiadające cztery odpowietrzające żeberka oraz uchwyty do zawieszenia. | Wys. 60 mm; Ø wylotu 3 mm; Ø górna 50 mm (bez żeberek odpowietrzających) | ROTH- 0583.1 | op. | 1 szt. | 2 | 2.46
2.128 |  |  | Wys. 80 mm; Ø wylotu 8 mm; Ø górna 60 mm. | ROTH- 0584.1 | op. | 1 szt. | 2 | 2.46
2.129 |  |  | Wys. 105 mm; Ø wylotu 11 mm; Ø górna 80 mm | ROTH- 0585.1 | op. | 1 szt. | 3 | 3.69
2.130 |  |  | Wys. 125 mm; Ø wylotu 12 mm; Ø górna 100 mm | ROTH- 0586.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.131 |  |  | Wys. 145 mm; Ø wylotu 12 mm; Ø górna 120 mm. | ROTH- 0587.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.132 |  |  | Wys. 165 mm; Ø wylotu 15 mm; Ø górna 140 mm. | ROTH- 0588.1 | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.133 |  |  | Wys. 195 mm; Ø wylotu 17 mm; Ø górna 164 mm. | ROTH- 0589.1 | op. | 1 szt. | 6 | 7.38
2.134 | Lejki do proszków | Wykonane z PP. Lekkie, o gładkiej powierzchni. Przezroczyste. Autoklawowalne. | Wys. 92-94 mm; Ø wewn. na górze 100 mm; Ø wewn. na dole 23-24 mm. | ROTH- 2047.1 | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.135 | Lejki do szlifów NS | Wykonane z PP. Przeznaczone do czystego napełniania kolb oraz innej aparatury. Nadają się do kontaktu z żywnością. | Szlif stożkowy NS 14/23; Ø górna 40 mm; dł. 75 mm; dł. nóżki 17 mm. | 70494 Vitlab | op. | 1 szt. | 12 | 14.76
2.136 |  |  | Szlif stożkowy NS 29/32; Ø górna 75 mm; dł. 135 mm; dł. nóżki 30 mm. | 70694 Vitlab | op. | 1 szt. | 19 | 23.37
2.137 | Precyzyjne szkiełka nakrywkowe | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 1. klasy hydrolitycznej. Grubość 0,17 ±0,005 mm. Przeznaczone do urządzeń precyzyjnych o wysokiej rozdzielczości. Współczynnik załamania światła 1,524 do 1,527 przy 546,07 nm. Bezbarwne, przezroczyste. Umożliwiające stosoawnie do mikroskopii fluorescencyjnej. Nadające się do obiektywów o wysokiej rozdzielczości i wysokiej aperturze numerycznej. | Dł. 18 mm; szer. 18 mm. | 01 070 32 Marienfeld | op. | 200 szt. | 50 | 61.5
2.138 | Zlewki Griffina | Wykonane z PP o wysokiej przezroczystości. Z wylewem i nadrukowaną niebieską podziałką. Autoklawowalne warunkowo: w temp. 60°C w celu ochrony nadruku. Nadają się do kontaktu z żywnością. | Poj. 100 ml; podziałka 10 ml; Ø 55 mm; wys. 70 mm. | 608081 VITLAB | op. | 1 szt. | 5 | 6.15
2.139 |  |  | Poj. 150 ml; podziałka 20 ml; Ø 66 mm; wys. 80 mm. | 609081 VITLAB | op. | 1 szt. | 7 | 8.61
2.140 |  |  | Poj. 250 ml; podziałka 25 ml; Ø 77 mm; wys. 95 mm. | 610081 VITLAB | op. | 1 szt. | 7 | 8.61
2.141 |  |  | Poj. 400 ml; podziałka 50 ml; Ø 87 mm; wys. 112 mm. | 611081 VITLAB | op. | 1 szt. | 11 | 13.53
2.142 |  |  | Poj. 500 ml; podziałka 50 ml; Ø 94 mm; wys. 118 mm. | 618081 VITLAB | op. | 1 szt. | 12 | 14.76
2.143 |  |  | Poj. 1000 ml; podziałka 100 ml; Ø 120 mm; wys. 147 mm. | 614081 VITLAB | op. | 1 szt. | 16 | 19.68
2.144 |  |  | Poj. 2000 ml; podziałka 200 ml; Ø 149 mm; wys. 187 mm. | 615081 VITLAB | op. | 1 szt. | 27 | 33.21
2.145 | Zlewki PTFE | Z wylewem. Obojętne chemicznie. Trwałe w temperaturze od -200 °C do +260 °C. Niska przenikalność gazowa. Antyadhezyjne. Autoklawowalne. | Poj. 10 ml; Ø zewn. 24 mm; wys. 33 mm | ROTH- T646.1 | op. | 1 szt. | 57 | 70.11
2.146 |  |  | Poj. 25 ml; Ø zewn. 32 mm; wys. 47 mm | ROTH- T647.1 | op. | 1 szt. | 73 | 89.79
2.147 | Wkraplacz z wyrównywaniem ciśnienia | Wykonany ze szkła borokrzemianowego klasy 3.3, z podziałką, cylindryczny. Posiadający rurkę wyrównującą ciśnienie, szlif wewn. i zewn. oraz kurek odcinający z zabezpieczeniem gwintu. Zgodny z DIN 12567 i ISO 4800. | Poj. 100 ml, podziałka 2 ml, szlif 14/23, średnica otworu 2,5 mm, kurek NS 12,5. Z kurkiem z PTFE | 4.3737.11 Lenz | op. | 1 szt. | 220 | 270.6
2.148 | Tryskawka z wąską szyjką | Wykonana z niebarwionego LDPE. | Poj. 250 ml; wys. bez ssawki 145 mm; Ø 60 mm. | ROTH- 5330.1/ Roth | op. | 1 szt. | 6 | 7.38
2.149 |  |  | Poj. 500 ml; wys. bez ssawki 180 mm; Ø 75 mm. | ROTH- 5331.1/ Roth | op. | 1 szt. | 6 | 7.38
2.150 | Tryskawka | Wykonana z LDPE. Zakrętka i rurka tryskawki z PP. Gwint GL 25. Długa i zakończona zwężeniem końcówka rurki zapewniająca precyzyjny strumień cieczy i zoptymalizowany przepływ zwrotny.Pojemność 500 ml, Ø zewn. 75 mm, wys. butelki 180 mm | Czerwona | ROTH- 6530.1 | op. | 1 szt. | 22 | 27.06
2.151 |  |  | Zielona | ROTH- 6533.1 | op. | 1 szt. | 22 | 27.06
2.152 |  |  | Żółta | ROTH- 6536.1 | op. | 1 szt. | 22 | 27.06
2.153 |  |  | Niebieska | ROTH- 6539.1 | op. | 1 szt. | 22 | 27.06
2.154 | Tryskawka | Wykonana z LDPE. Posiadająca zakrętkę oraz rurkę ssącą z PP. Zakrętka i rurka uformowane z jedego kawałka, co zapewnia szczelność. Pojemność 500 ml. | Żółte | ROTH- K665.1 | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.155 |  |  | Niebieskie | ROTH- K666.1 | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.156 |  |  | Zielone | ROTH- K667.1 | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.157 |  |  | Czerwone | ROTH- K668.1 | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.158 | Tryskawka | Wykonana z PE, z wygiętą rurką ssącą i zdejmowaną dyszą. | Poj. 500 ml, Ø 75 mm. | 183 KARTELL | op. | 1 szt. | 10 | 12.3
2.159 | Korki z gumy naturalnej | Wykonane z gumy naturalnej, bez silikonu. Elastyczne. Średnia temperatura trwałości od -35 °C do +70 °C (+120 °C przy dostępie wilgoci). Zgodne z DIN 12871. Autoklawowalne. Twardość Shore 40A. | Ø na dole 8 mm; Ø u góry 12 mm; wys. 20 mm. | ROTH- C377.2 | op. | 100 szt. | 47 | 57.81
2.160 |  |  | Ø na dole 14 mm; Ø u góry 18 mm; wys. 20 mm. | ROTH- 0395.2 | op. | 25 szt. | 18 | 22.14
2.161 |  |  | Ø na dole 18 mm; Ø u góry 24 mm; wys. 30 mm. | ROTH- C380.2 | op. | 25 szt. | 35 | 43.05
2.162 |  |  | Ø na dole 21 mm; Ø u góry 27 mm; wys. 30 mm. | ROTH- C381.2 | op. | 25 szt. | 48 | 59.04
2.163 |  |  | Ø na dole 26 mm; Ø u góry 32 mm; wys. 30 mm. | ROTH- C382.2 | op. | 25 szt. | 75 | 92.25
2.164 | Korki silikonowe z zawijanym brzegiem | Przeznaczone do szczelnego zamykania naczyń szklanych, plastikowych lub metalowych o prostej lub wywiniętej krawędzi lub NS. Korki można przebić w celu pobrania próbki.Wodoodporne. Trwałe w temperaturze od -60 do +220 °C. Autoklawowalne. | Ø na dole 14,2 mm; Ø wewn. na górze 15,5 mm, NS 14. | ROTH- EE03.1 | op. | 20 szt. | 82 | 100.86
2.165 |  |  | Ø na dole 14,5 mm; Ø wewn. na górze 16,5 mm, NS 14. | ROTH- EE04.1 | op. | 20 szt. | 92 | 113.16
2.166 |  |  | Ø na dole 28 mm; Ø wewn. na górze 31,4 mm, NS 29/32 | ROTH- EE07.1 | op. | 5 szt. | 88 | 108.24
2.167 | Korki z zawijanym brzegiem | Przeznaczone do szczelnego zamykania naczyń szklanych, plastikowych lub metalowych o prostej lub wywiniętej krawędzi lub NS. Korki można przebić w celu pobrania próbki, mimo tego utrzymują nadal wodoodporność. Trwałe w temperaturze od -20 do +100 °C. Wykonane z gumy lub silikonu. | Ø na dole 15,8 mm; Ø wewn. na górze 17,8 mm, NS 19/26 | ROTH- EE05.1 | op. | 20 szt. | 110 | 135.3
2.168 |  |  | Ø na dole 21,2 mm; Ø wewn. na górze 24,4 mm, NS 24/29 | ROTH- EE06.1 | op. | 10 szt. | 120 | 147.6
2.169 | Płyty korkowe | Wykonane z prasowanego korka. Grubość 10 mm. Do płaskodennych kolb, zlewek itp. Miękkie i nie ślizgające się. Komplet zawierający 2 płyty 30 x 30 cm oraz 4 płyty 15 x 15 cm. |  | ROTH- 1391.1 | op. | 1 kpl. | 180 | 221.4
2.170 | Korki szklane dmuchane | Wykonane ze szkła duran. Heksagonanlne, ze szlifem znormalizowanym. Autoklawowalne. | Szlif NS 14/23. | ROTH- X785.1 | op. | 10 szt. | 56 | 68.88
2.171 | Obejmy do szlifów stożkowych | Wykonane ze stali sprężystej, niklowane galwanicznie. Odpowiednie do temperatur do 150 °C. Autoklawowalne. | Do szlifów NS 14 | ROTH- 8231.1 | op. | 4 szt. | 90 | 110.7
2.172 |  |  | Do szlifów NS 19 | ROTH- 8232.1 | op. | 4 szt. | 115 | 141.45
2.173 |  |  | Do szlifów NS 24 | ROTH- 8233.1 | op. | 4 szt. | 120 | 147.6
2.174 |  |  | Do szlifów NS 29 | ROTH- 8234.1 | op. | 4 szt. | 115 | 141.45
2.175 | Obejmy do szlifów stożkowych | Wykonane z poliacetalu POM. Odporne na większość substancji chemicznych oraz na temperaturę do + 90 °C. | Do szlifów NS 14, żółty. | ROTH- 1165.1 | op. | 12 szt. | 110 | 135.3
2.176 |  |  | Do szlifów NS 24, zielony. | ROTH- 1167.1 | op. | 12 szt. | 60 | 73.8
2.177 |  |  | Do szlifów NS 29, czerwony. | ROTH- 1168.1 | op. | 12 szt. | 60 | 73.8
2.178 | Korki plastikowe | Wykonane z PE. Ze szlifem standardowym , ośmiokątne. | Szlif NS 14/23. | ROTH- LL80.1 | op. | 10 szt. | 29 | 35.67
2.179 |  |  | Szlif NS 19/26. | ROTH- LL81.1 | op. | 10 szt. | 37 | 45.51
2.180 |  |  | Szlif NS 24/29. | ROTH- LL82.1 | op. | 10 szt. | 39 | 47.97
2.181 |  |  | Szlif NS 29/32. | ROTH- LL83.1 | op. | 10 szt. | 45 | 55.35
2.182 | Pudełko do przechowywania | Wykonane z PP. Posiadające przezroczystą pokrywkę oraz 81 otworów (średnica otworu 13 mm) na fiolki 1,5/2 ml. Alfanumeryczne oznakowanie otworów (9x9). Otwór odpływowy na dnie. Wymiary zewn. dł. 130 x szer. 130 x wys. 47 mm. Autoklawowalne. | Kolor zielony | ROTH- NL82.1 | op. | 5 szt. | 120 | 147.6
2.183 | Mankiety uszczelniające | Wykonane z PTFE. Przeznaczone do uszczelniania połączeń szlifowych, do pracy z gazami, cieczami i w próżni. Pierścienie na zewnątrz mankietu pozwalające na uszczelnienie wysokiej próżni (przeciek <1x10⁻¹ mbar I s⁻¹) i zapobieganiu zacieraniu się szlifów szklanych. Smarowanie nie jest konieczne. Odporne na temperaturę od -200 °C do + 250 °C. Autoklawowalne. | Szlif stożkowy NS 14/23. | ROTH- 1012.1 | op. | 1 szt. | 25 | 30.75
2.184 |  |  | Szlif stożkowy NS 29/32. | ROTH- 1013.1 | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.185 | Mankiety na szlify NS | Wykonane z PTFE. Do uszczelniania standardowych połączeń szlifowych, do pracy z gazami, cieczami i w próżni do 0,1 mbar. Odporne na prawie wszystkie substancje chemiczne. Odporne na temperaturę od - 200 °C do + 250 °C. Łatwe do zdejmowania, wielokrotnego użytku. Smarowanie nie jest konieczne. Autoklawowalne. | Szlif stożkowy NS 14/23. | ROTH- 0692.1 | op. | 10 szt. | 70 | 86.1
2.186 |  |  | Szlif stożkowy NS 19/26. | ROTH- 0693.1 | op. | 10 szt. | 70 | 86.1
2.187 |  |  | Szlif stożkowy NS 29/32. | ROTH- 0694.1 | op. | 10 szt. | 75 | 92.25
2.188 | Uszczelki do szlifów stożkowych | Uniwerslane. Wykonane z PTFE. Przeznaczone do uszczelniania połączeń szlifowych, do pracy z gazami, cieczami i w próżni (przeciek <1x10⁻6 Pa I s⁻¹) zapobiegają zacieraniu się szlifów. Uszczelki są bardzo cienkie. Odporne na temperaturę do +250 °C. Autoklawowalne. | Do NS 14 | ROTH- E699.1 | op. | 50 szt. | 90 | 110.7
2.189 |  |  | Do NS 29 | ROTH- E702.1 | op. | 50 szt. | 98 | 120.54
2.190 | Krystalizatory | Bez wylewu. Wykonane ze szkła Duran. Autoklawowalne. | Ø zewn. 140 mm; wys. 75 mm; poj. 900 ml | ROTH- HX16.1 | op. | 1 szt. | 90 | 110.7
2.191 |  |  | Ø zewn. 190 mm; wys. 90 mm; poj. 2000 ml | ROTH- HX17.1 | op. | 1 szt. | 220 | 270.6
FILTRY
2.192 | Filtry do strzykawek | Sterylne, pakowane pojedyńczo. Ø zewn. 33 mm. Wlot Luer-Lock/wylot Luer. Materiał mambrany - fluorek poliwinylidenu (PVDF) Materiał obudowy - polimer akrylowy. Przeznaczone do filtrowania roztworów zawierających białka, kultury tkankowe, domieszki, antybiotyki i roztwory alkoholowe. | Porowatość 0,22 μm | ROTH- P666.1 | op. | 50 szt. | 310 | 381.3
2.193 |  |  | Porowatość 0,45 μm | ROTH- P667.1 | op. | 50 szt. | 390 | 479.7
2.194 | Filtry do strzykawek | Hydrofobowa membrana wykonana z politetrafluoroetylenu (PTFE), obudowa z PE. Niesterylne. Przeznaczone do klarującej filtracji roztworów organicznych i filtracji powietrza. Ø nominalna 25 mm, Ø zewn. 29 mm. Pow. filtracyjna 3,9 cm2 | Porowatość 0,2 μm. | ROTH- P815.1 | op. | 100 szt. | 590 | 725.7
2.195 |  |  | Porowatość 0,45 μm. | ROTH- P816.1 | op. | 100 szt. | 590 | 725.7
2.196 | Filtry do strzykawek | Membrana z PA (nylon) do filtracji średnio polarnych cieczy wodno- organicznych. Ø membrany 3 mm. Niesterylne. | Porowatość 0,45 μm | 729011 MACHEREY-NAGEL | op. | 100 szt. | 460 | 565.8
2.197 | Filtry strzykawkowe | Membrana wykonana z PVDF, obudowa z PP. Zgrzewane ultradźwiękami, bezbarwne. Niesterylne. Ø membrany 15 mm. | Porowatość 0,2 μm | ROTH- KC96.1 | op. | 100 szt. | 450 | 553.5
2.198 | Sączki karbowane | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane ze 100% celulozy. Zawartość popiołu 0,06%. Gramatura 87g/m², retencja : 5-8 μm . Filtracja śrdnioszybka. | Ø membrany - 150 mm, grubość 0,16 mm | Labsolute 7697873 | op. | 100 szt. | 89 | 109.47
2.199 | Sączki karbowane | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane ze 100% celulozy. Zawartość popiołu 0,06%. Gramatura 64g/m², retencja : 13 μm. Filtracja szybka. | Ø membrany - 110 mm, grubość 0,15 mm | ROTH- CA17.1 | op. | 100 szt. | 123 | 151.29
2.200 |  |  | Ø membrany - 150 mm, grubość 0,15 mm | ROTH- CA20.1 | op. | 100 szt. | 133 | 163.59
2.201 |  |  | Ø membrany - 240 mm, grubość 0,15 mm | ROTH- CA23.1 | op. | 100 szt. | 160 | 196.8
2.202 | Filtry (sączki) okrągłe | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane z 100 % celulozy.. Zawartość popiołu 0,06 %. Gramatura: 80 g/m ², retencja 12-15 μm. Filtracja bardzo szybka | Ø membrany 90 mm, grubość 0,16 mm. | ROTH- AP60.1 | op. | 100 szt. | 52 | 63.96
2.203 | Filtry (sączki) okrągłe | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane z 100 % celulozy.Zawartość popiołu 0,06 %. Filtracja powolna. Gramatura: 80 g/m ², retencja 3-5 μm. Filtracja powolna. | Ø membrany 90 mm, grubość 0,15 mm. | ROTH- AP84.1 | op. | 100 szt. | 45 | 55.35
2.204 |  |  | Ø membrany 185 mm, grubość 0,15 mm. | ROTH- AP84.1 | op. | 100 szt. | 90 | 110.7
2.205 | Filtry (sączki) okrągłe | Bibuły filtracyjne do analizy jakościowej. Wykonane z 100 % celulozy. Zawartość popiołu 0,06 %. Gramatura: 80 g/m ², retencja 2-3 μm. Filtracja bardzo powolna - czas filtracji 180 s. | Ø membrany 90 mm, grubość 0,14 mm. | ROTH- AP92.1 | op. | 100 szt. | 42 | 51.66
2.206 |  |  | Ø membrany 110 mm, grubość 0,14 mm. | ROTH- AP93.1 | op. | 100 szt. | 50 | 61.5
2.207 |  |  | Ø membrany 125 mm, grubość 0,14 mm. | ROTH- AP94.1 | op. | 100 szt. | 60 | 73.8
2.208 | Membrany dializacyjne | Membrany wykonane z regenerowanej celulozy, pozbawione zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie siarczki i gliceryna. Nie wymagające czyszczenia, pakowane na mokro w 0,05% roztworze azydku sodu, w rolkach. Grubość ścianki od 60 μm do 65μm.Trwałe w temeperaturze do +60 ºC. | Szerokość płaska 54 mm, Ø 34 mm, długość 5m. MWCO 3500. | ROTH- E861.1 | op. | 1 szt. | 1350 | 1660.5
2.209 |  |  | Szerokość płaska 38 mm, Ø 24 mm, długość 5m. MWCO 2000. | ROTH- E857.1 | op. | 1 szt. | 1350 | 1660.5
2.210 | Zaciski | Wykonane z PA. Zakres pracy w temperaturze od -30 ºC do + 80 ºC. Autoklawowalne. Przeznaczone do szczelnego dla cieczy zamykania membran rurowych. Nadają się do membran z regenerowanej celulozy. | Dł. całkowita 65 mm, dł. uszczelnienia 45 mm. | ROTH- H277.1 | op. | 10 szt. | 35 | 43.05
2.211 |  |  | Dł. całkowita 90 mm, dł. uszczelnienia 65 mm. | ROTH- H278.1 | op. | 10 szt. | 55 | 67.65
AKCESORIA DO MIESZADEŁ MAGNETYCZNYCH
2.212 | Mieszadełka magnetyczne owalne | W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 10 mm; dł. 20 mm. | 9197590 Geyer | op. | 1 szt. | 8 | 9.84
2.213 |  |  | Ø 12 mm; dł. 25 mm. | 9197591 Geyer | op. | 1 szt. | 9 | 11.07
2.214 |  |  | Ø 15-16 mm; dł. 30 mm. | 9197592 Geyer | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.215 | Mieszadełka magnetyczne | W powłoce PTFE. Do bardzo małych naczyń. Autoklawowalne. | Ø 2 mm; dł. 5 mm. | ROTH- 0955.2 | op. | 10 szt. | 60 | 73.8
2.216 |  |  | Ø 2 mm; dł. 7 mm. | ROTH- 0973.2 | op. | 10 szt. | 52 | 63.96
2.217 |  |  | Ø 3 mm; dł. 3 mm. | ROTH- PK66.1 | op. | 10 szt. | 80 | 98.4
2.218 |  |  | Ø 3 mm; dł. 6 mm. | ROTH- PK68.1 | op. | 10 szt. | 52 | 63.96
2.219 |  |  | Ø 3 mm; dł. 8 mm. | ROTH- PK71.1 | op. | 10 szt. | 52 | 63.96
2.220 |  |  | Ø 3 mm; dł. 10 mm. | ROTH- PK72.1 | op. | 10 szt. | 65 | 79.95
2.221 | Mieszadełka magnetyczne szklane | Cylindryczne, o gładkiej powierzchni i uniwersalnej odporności chemicznej. Posiadające magnetyczny rdzeń powlekany szkłem borokrzemianowym. Autoklawowalne, odporne na temperaturę do 350 ºC. | Ø 5 mm; dł. 12 mm. | ROTH- PK61.1 | op. | 10 szt. | 260 | 319.8
2.222 | Mieszadełka magnetyczne do kuwet | Specjalne mieszadełko do kuwet, powlekane PTFE. Autoklawowalne. Rdzeń z materiału AlNiCo (aliminium/nikiel/kobalt) | Ø 9 mm; wys.. 6 mm. | ROTH- LT64.1 | op. | 1 szt. | 12 | 14.76
2.223 | Mieszadełka magnetyczne | Cylindryczne, W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 3 mm; dł. 6 mm. | ROTH- AKP1.2/ Roth | op. | 10 szt. | 92 | 113.16
2.224 |  |  | Ø 3 mm; dł. 8 mm. | ROTH- 0989.2/ Roth | op. | 10 szt. | 80 | 98.4
2.225 |  |  | Ø 4,5 mm; dł. 15 mm. | ROTH- 1204.2/ Roth | op. | 10 szt. | 65 | 79.95
2.226 |  |  | Ø 6 mm; dł. 15 mm. | 7695101, Labsolute | op. | 10 szt. | 30 | 36.9
2.227 |  |  | Ø 6 mm; dł. 20 mm. | 7695102, Labsolute | op. | 10 szt. | 38 | 46.74
2.228 |  |  | Ø 6 mm; dł. 25 mm. | 7695103, Labsolute | op. | 10 szt. | 40 | 49.2
2.229 |  |  | Ø 6 mm; dł. 30 mm. | 7695104, Labsolute | op. | 10 szt. | 50 | 61.5
2.230 |  |  | Ø 6 mm; dł. 35 mm. | 7695105, Labsolute | op. | 10 szt. | 65 | 79.95
2.231 |  |  | Ø 8 mm; dł. 20 mm. | ROTH- 1237.2 | op. | 10 szt. | 80 | 98.4
2.232 |  |  | Ø 8 mm; dł. 40 mm. | 7695106, Labsolute | op. | 10 szt. | 80 | 98.4
2.233 | Mieszadełka magnetyczne | Cylindryczne, W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 8 mm; dł. 50 mm. | 9197550 Brand | op. | 1 szt. | 14 | 17.22
2.234 |  |  | Ø 10 mm; dł. 80 mm. | ROTH- 1487.1 | op. | 1 szt. | 28 | 34.44
2.235 | Mieszadełka magnetyczne z pierścieniem | Cylindryczne. W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 3 mm; dł. 8 mm. | ROTH- 1489.2 | op. | 10 szt. | 99 | 121.77
2.236 |  |  | Ø 4,5 mm; dł. 12 mm. | ROTH- 1490.2 | op. | 10 szt. | 95 | 116.85
2.237 |  |  | Ø 4,5 mm; dł. 15 mm. | ROTH- 1491.2 | op. | 10 szt. | 95 | 116.85
2.238 | Mieszadełka magnetyczne z pierścieniem | Posiadające pierścień po środku. W powłoce PTFE. Autoklawowalne. | Ø 8 mm; dł. 38 mm. Niebieskie. | ROTH- A189.1 | op. | 1 szt. | 32 | 39.36
2.239 | Owalne mieszadełka magnetyczne | Powlekane PTFE. Autoklawowalne. | Ø 16 mm; dł. 35 mm. | ROTH- 1895.1/ Roth | op. | 1 szt. | 25 | 30.75
2.240 |  |  | Ø 20 mm; dł. 40 mm. | 9197594, Geyer | op. | 1 szt. | 25 | 30.75
2.241 |  |  | Ø 20 mm; dł. 50 mm. | 9197595, Geyer | op. | 1 szt. | 30 | 36.9
2.242 |  |  | Ø 20 mm; dł. 64 mm. | ROTH- 1909.1/ Roth | op. | 1 szt. | 55 | 67.65
2.243 | Mieszadełka magnetyczne Komet | Bardzo silne mieszadełka magnetyczne. Powlekane PTFE. Posiadające ponad trzykrotnie wyższy moment obrotowy niż w konwencjonalnych prętach do mieszania. Przeznaczone do lepkich substancji, wysokie obroty do 2000 min-1. Autoklawowalne. | Ø 9 mm; dł. 15 mm; | ROTH- Y823.1 | op. | 1 szt. | 60 | 73.8
2.244 |  |  | Ø 12 mm; dł. 29 mm. | ROTH- Y824.1 | op. | 1 szt. | 90 | 110.7
2.245 | Mieszadełka magnetyczne krzyżowe | Uniwerslane mieszadełka o stabilnej pozycji obrotowej. Powlekane PTFE. Autoklawowalne | Ø 10 mm; wys. 5 mm. | ROTH- XA21.1 | op. | 10 szt. | 120 | 147.6
2.246 | Pręty do wyjmowania mieszadełek magnetycznych | Wykonane z PTFE z mocnym trwałym magnesem. Przeznaczone do odszukiwania zaginionych mieszadełek magnetycznych bądź do wyławiania ich z cieczy. | Ø 10 mm; dł. 250 mm. | 7695121 Labsolute | op. | 1 szt. | 55 | 67.65
2.247 |  |  | Ø 10 mm; dł. 450 mm. | ROTH- E451.1 | op. | 1 szt. | 110 | 135.3
STRZYKAWKI, IGŁY
2.248 | Strzykawki szklane | Ze szkła borokrzemianowego. Ściśle dopasowany tłok. Z metalową końcówką typu Luer-Lock. Nadrukowana podziałka. Autoklawowalna do 134°C. | Poj. 1 ml; podziałka 0,05 ml. | ROTH- C685.1 | op. | 1 szt. | 30 | 36.9
2.249 |  |  | Poj. 2 ml; podziałka 0,1 ml. | ROTH- C686.1 | op. | 1 szt. | 32 | 39.36
2.250 |  |  | Poj. 3 ml; podziałka 0,1 ml. | ROTH- C687.1 | op. | 1 szt. | 33 | 40.59
2.251 |  |  | Poj. 5 ml; podziałka 0,2 ml. | ROTH- C688.1 | op. | 1 szt. | 33 | 40.59
2.252 |  |  | Poj. 10 ml; podziałka 0,2 ml. | ROTH- C689.1 | op. | 1 szt. | 39 | 47.97
2.253 |  |  | Poj. 20 ml; podziałka 1 ml. | ROTH- C690.1 | op. | 1 szt. | 61 | 75.03
2.254 |  |  | Poj. 30 ml; podziałka 1 ml. | ROTH- C691.1 | op. | 1 szt. | 69 | 84.87
2.255 |  |  | Poj. 50 ml; podziałka 2 ml. | ROTH- C692.1 | op. | 1 szt. | 125 | 153.75
2.256 |  |  | Poj. 100 ml; podziałka 4 ml. | ROTH- C693.1 | op. | 1 szt. | 230 | 282.9
2.257 | Strzykawki jednorazowe | Trzyczęściowe, z PP. Sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), pakowane pojedynczo. Nieścieralna skala. Korek na końcu tłoka zabezpieczający przed niezamierzonym wyciągnięciem tłoka z korpusu. Korek i uszczelka z syntetycznego kauczuku, nie zawierającego lateksu, zgodne z normą ISO 10993 lub DIN EN 90993. Nie zawierające PVC. Końcówka typu Luer. | Poj. 5 ml, podzialka 0,2 ml. | 6301853 B. Brun | op. | 100 szt. | 35 | 43.05
2.258 |  |  | Poj. 10 ml, podzialka 0,5 ml. | 7079506 B. Braun | op. | 100 szt. | 52 | 63.96
2.259 | Strzykawki mikrolitrowe | Do dozowania cieczy. Tłok wszlifowany w szklany korpus. Igła i tłok ze stali szlachetnej. Igła 51 mm, zatopiona w ściance. Temperatura robocza: - 10 °C do +50 °C. Materiał korpusu wykonany ze szkła borokrzemianowego. Igła (szlif 12°) lekko zgięta do wewnątrz do nakłuwania uszczelek, we wszystkich metodach chromatograficznych. | Poj. 10 µl; podziałka 0,1 µl; Ø wewn. igły 0,13 mm; Ø zewn. igły 0,47 mm. | 9221002 Hamilton Bonaduz | op. | 1 szt. | 210 | 258.3
2.260 | Strzykawki mikrolitrowe | Do dozowania cieczy. Tłok wszlifowany w szklany korpus. Igła i tłok ze stali szlachetnej. Igła 51 mm, zatopiona w ściance. Temp. robocza: - 10 do +50 °C. Materiał korpusu wykonany ze szkła borokrzemianowego. Igła (szlif 90°) tępa do zastosowań w HPLC lub do dokładnego dozowania np. w chromatografii cienkowarstwowej. | Poj. 100 µl; podziałka 1 µl; Ø wewn. igły 0,15 mm; Ø zewn. igły 0,72 mm. | 92 21015 Hamilton Bonaduz | op. | 1 szt. | 380 | 467.4
2.261 |  |  | Poj. 500 µl; podziałka 10 µl; Ø wewn. igły 0,41 mm; Ø zewn. igły 0,72 mm. | 6055335 Hamilton Bonaduz | op. | 1 szt. | 410 | 504.3
2.262 | Strzykawka mikrolitrowa do HPLC | Specjalnie polerowane tępe końcówki zapewniają odpowiedne szczelne mocowanie i zapobiegają uszkodzeniu uszczelki i rotora. Przeznaczone do zaworów Rheodyne. | Poj. 50 µl; podziałka 1 µl; Ø wewn. igły 0,18 mm; Ø zewn. igły 0,715 mm, długość igły 51 mm. | ROTH- E122.1 | op. | 1 szt. | 270 | 332.1
2.263 | Strzykawki jednorazowe | Trzyczęściowe do precyzyjnego dozowania. Pojemność 1 ml, skalowanie 0,01 ml. Wykonane z PP/PS, sterylne (pakowane pojedynczo), nie zawierające lateksu, PVC. Korek na końcu tłoka z syntetycznego kauczuku, nieścieralna podziałka. Centrycznie umieszczona ekspansja do końcówek Luer. Minimalna objętość resztkowa. Ø zewn. 0,5 mm, dł. 16 mm. | Bez igły | 6800244 B.Braun | op. | 100 szt. | 50 | 61.5
2.264 |  |  | Z igłą 25G | 6322844 B.Braun | op. | 100 szt. | 99 | 121.77
2.265 | Strzykawki jednorazowe | Dwuczęściowe, cylinder z PP, tłok z PE. Sterylizowane tlenkiem etylenu EO, pakowane pojedynczo. Nieścieralna skala, przekraczająca pojemność nominalną. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka umożliwiająca bezproblemowe rozciąganie do pojemności maksymalnej. Nie zawierają lateksu, PVC i silikonu. Z końcówką typu Luer. | Poj. nom. 2 ml; poj. maks. 3 ml; podziałka 0,1 ml. | 6800110 B.Braun | op. | 100 szt. | 14 | 17.22
2.266 |  |  | Poj. nom. 5 ml; poj. maks. 6 ml; podziałka 0,2 ml. | 6302682 B.Braun | op. | 100 szt. | 20 | 24.6
2.267 |  |  | Poj. nom. 10 ml; poj. maks. 12 ml; podziałka 0,5 ml. | 6078449 B.Braun | op. | 100 szt. | 31 | 38.13
2.268 |  |  | Poj. nom. 20 ml; poj. maks. 24 ml; podziałka 1 ml. | 6070497 B.Braun | op. | 100 szt. | 44 | 54.12
2.269 | Strzykawki jednorazowe | Dwuczęściowe, cylinder z PP, tłok z PE. Sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu EO, pakowane pojedynczo). Nieścieralna skala, przekraczająca pojemność nominalną. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka umożliwia bezproblemowe rozciąganie do pojemności maksymalnej. Nie zawierają lateksu, PVC i silikonu. Końcówka typu Luer-Lock. | Poj. nom. 2 ml; poj. maks. 3 ml; podziałka 0,1 ml. | 6307167 B.Braun | op. | 100 szt. | 60 | 73.8
2.270 |  |  | Poj. nom. 5 ml; poj. maks. 6 ml; podziałka 0,2 ml. | 7630593 B.Braun | op. | 100 szt. | 90 | 110.7
2.271 |  |  | Poj. nom. 10 ml; poj. maks. 12 ml; podziałka 0,5 ml. | 6307168 B.Braun, | op. | 100 szt. | 130 | 159.9
2.272 |  |  | Poj. nom. 20 ml; poj. maks. 24 ml; podziałka 1 ml. | 6702740 B.Braun | op. | 100 szt. | 270 | 332.1
2.273 | Strzykawki jednorazowe | Dwuczęściowe, cylinder z PP, tłok z PE. Sterylne. Z kolcem na tłoku który minimalizuje objętość resztkową. Czarna nieścieralna podziałka. Nie zawierają lateksu, PVC. Centralnie umieszczona ekspansja do końcówek Luer. Wyrób klasy medycznej | Poj. 1ml, podziałka 0,01 ml | 7611629 B.Braun | op. | 100 szt. | 65 | 79.95
2.274 | Igły jednorazowe | Wykonane ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, końcówka typu Luer- Lock z PP. Długie ostrze. Sterylne. Pakowane pojedynczo. 100 igieł w pudełku z dozownikiem. | Ø zewn. 0,60 mm; dł.60 mm; rozmiar 23 G, niebieski | 6053289 B.Braun | op. | 100 szt. | 21 | 25.83
2.275 |  |  | Ø zewn. 0,60 mm; dł.80 mm; rozmiar 23 G, niebieski | 7200183 B. Braun | op. | 100 szt. | 43 | 52.89
2.276 |  |  | Ø zewn. 0,80 mm; dł.120 mm; rozmiar 21 G, zielony | 6200419 B. Braun | op. | 100szt. | 62 | 76.26
2.277 |  |  | Ø zewn. 0,70 mm; dł.30 mm; rozmiar 22 G, czarny | 6076115 B. Braun | op. | 100 szt. | 11 | 13.53
2.278 |  |  | Ø zewn. 0,80 mm; dł.40 mm; rozmiar 21 G, zielony | 6076221 B. Braun | op. | 100 szt. | 12 | 14.76
2.279 |  |  | Ø zewn. 0,90 mm; dł.40 mm; rozmiar 20 G, żółty | 6080870 B. Braun | op. | 100 szt. | 12 | 14.76
2.280 |  |  | Ø zewn. 0,90 mm; dł.70 mm; rozmiar 20 G, żółty | 6071720 B. Braun | op. | 100 szt. | 20 | 24.6
2.281 |  |  | Ø zewn. 0,80 mm; dł.50 mm; rozmiar 21 G, zielony | 6079176 B. Braun | op. | 100 szt. | 16 | 19.68
2.282 |  |  | Ø zewn. 1,10 mm; dł.50 mm; rozmiar 19 G, szary | 6070029 B. Braun | op. | 100 szt. | 16 | 19.68
PIPETY I AKCESORIA
2.283 | Pipety Pasteura | Wykonane z przezroczystego LDPE, precyzyjny kształt, nietłukące się, nietoksyczne, z możliwością sterowania w sposób powtarzalny rozmiarami kropli. Bez podziałki. Bardzo długie. Niestrylne. | Poj. cał. 2,3 ml; wielkość kropli 40 µl; ilość kropli na ml -25; dł. 225 mm. | ROTH- EA56.1 | op. | 400 szt. | 110 | 135.3
2.284 | Pipety Pasteura | Wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego, 3 klasa hydrolityczna. Równomiernie uformowane. Grubość ścianki 0,55- 0,8 mm. Z przewężeniem na zatyczkę z waty. Autoklawowalne. Niesterylne. Z otwartą końcwką, bez zatyczek z waty. | Dł. całk. 150 mm; długość końcówki 60 mm; zewn. Ø końcówki 1,3 mm. | ROTH- 4518.1 | op. | 1000 szt. | 140 | 172.2
2.285 |  |  | Dł. całk. 230 mm; długość końcówki 140 mm; zewn. Ø końcówki 1,3 mm. | ROTH- 4522.1 | op. | 1000 szt. | 150 | 184.5
2.286 | Pipety Pasteura z podziałką | Wykonane z przezroczystego LDPE, precyzyjny kształt, nietłukące się, nietoksyczne, z możliwością sterowania w sposób powtarzalny rozmiarami kropli. Z podziałką. Sterylne, pakowane pojedynczo. | Poj. cał. 3,4; skalowane do 1 ml; wielkość kropli 40 µl; ilość kropli na ml -25; dł. 155 mm. | ROTH- EA63.1 | op. | 500 szt. | 250 | 307.5
2.287 | Jednorazowe pipety kapilarne | Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Powinny posiadać Certyfikat CE zgodnie z IVD 98/79 EG oraz być zgodne z ISO 7550. Samonapełniające się dzięki kapilarnym siłom. Nieheparynizowane. Max. błąd 0,5%, współczynnik zmienności 1%. | Poj. 10 µl. Dł. 30-32 mm. Pomarańczowy. | ROTH- L925.2 | op. | 1000szt. | 340 | 418.2
2.288 |  |  | Pojemność 20 µl. Dł. 30±0,5 mm. Czarny. | ROTH- L926.2 | op. | 1000szt. | 340 | 418.2
2.289 | Pipety kapilarne | Wykonane ze szkła DURAN. Autoklawowalne. Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro zgodnie z IVDD, zgodny z ISO 7550 Nieheparynizowane. Max. błąd 0,25% do 10ul współczynnik zmienności 0,50%. | Poj. 10 µl. Dł. 125 mm. Ø zewn. 1,25 mm, Ø wewn. 0,47 mm. | ROTH- A757.1 | op. | 1000szt. | 350 | 430.5
2.290 | Pipety jednomiarowe | Wykonane ze szkła AR. Kalibrowane na wylew (EX), zgodne z DIN EN ISO 648. Skalowane na brązowo trwałą srebrną farbą dyfuzyjną. Datowany numer serii oraz znak objętości. | Poj. 20 ml; tolerancja ± 0,03 całk. dł. 520 (±10) mm. | ROTH- AC92.1 | op. | 6 szt. | 165 | 202.95
2.291 | Pipety wielomiarowe klasy B | Wykonane ze szkła AR GLAS. Typ 3. Kalibrowane na wylew. Z podziałką do końcówki pipety z punktem zerowym na górze. Wskazywana objętość odpowiadająca objętości wypuszczanej. Z brązową skalą. Autoklawowalne. Zgodne z DIN EN ISO 835. | Poj. 1 ml; tolerancja ± 0,01, podziałka 0,01 ml, całk. dł. 360 ±5 mm. | ROTH- E942.1 | op. | 12 szt. | 115 | 141.45
2.292 |  |  | Poj. 2 ml; tolerancja ± 0,015, podziałka 0,02 ml, całk. dł. 360 ±5 mm. | ROTH- E943.1 | op. | 12 szt. | 115 | 141.45
2.293 |  |  | Poj. 5 ml; tolerancja ± 0,045, podziałka 0,1 ml, całk. dł. 360 ±5 mm, z zatyczką z waty. | ROTH- E945.1 | op. | 12 szt. | 120 | 147.6
2.294 |  |  | Poj. 20 ml; tolerancja ± 0,015, podziałka 0,1 ml, całk. dł. 360 ±5 mm, z zatyczką z waty. | ROTH- E947.1 | op. | 6 szt. | 115 | 141.45
2.295 | Mikropipety | Posiadające ergonomiczny uchwyt umożliwiający obsługę jedną ręką, osobny wyrzutnik końcówek, wąski trzon oraz czytelny wyświetlacz. Tłok i wyrzutnik powinny być odporne na korozję. Osobne ustawianie objętości, dla osób prawo i leworęcznych. W całości autoklawowalne w temp. 121°C (2 bar) odpowiadającej DIN EN 285. | Poj. 100-1000 µl; podziałka 1 µl; typ końcówki 1000 µl. Dokładność 1000 µl <±0,6. | ROTH- TA25.1 | op. | 1 szt. | 860 | 1057.8
2.296 |  |  | Poj. 0,5-10 µl; podziałka 0,01 µl; typ końcówki 20 µl. Dokładność 10 µl <±1,0. | ROTH- TA21.1 | op. | 1 szt. | 890 | 1094.7
2.297 | Gruszki do pipet | Wykonane z naturalnego kauczuku. Przeznaczone do pipet jedno- i wielomiarowych. Otwieranie zaworu ze szklaną kulką poprzez lekkie naciśnięcie oznakowanego punktu. | Do pipet do 10 ml. Długość całkowita 125 mm, masa 50 g. | ROTH- 0251.1 | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.298 | Gruszki do pipet z siatką | Podwójna gruszka do pipet, wykonana z naturalnego kauczuku. Do wytwarzania stałego nadciśnienia. W wyniku naciskania gruszki wypełnia się powietrzem. Siatka zapobiega przy tym pęknięciu wypełnionej powietrzem gruszki. Długość węża 25 cm, średnica wewnętrzna węża 4 mm,twardość Shore 40 A, kolor czarny. |  | ROTH 1CCE.1 | op. | 1szt. | 120 | 147.6
2.299 | Smoczki do pipet | Przeznaczone do pipet Pasteura jedno- i wielomiarowych o pojemności max. 10 ml. Wykonane z naturalnego kauczuku. Czerwone. | Poj. ssania 2 ml, Ø otworu 5 mm. | ROTH- YX53.1 | op. | 100 szt. | 180 | 221.4
2.300 | Smoczki do pipet | Przeznaczone do pipet Pasteura. Wykonane z silikonu. Autoklawowalne. | Poj. ssania 1 ml, Ø otworu 5 mm.dł. 40 mm. | ROTH- C529.1 | op. | 10 szt. | 70 | 86.1
2.301 |  |  | Poj. ssania 2 ml, Ø otworu 6 mm, dł. 53 mm. | ROTH- C530.1 | op. | 5 szt. | 57 | 70.11
2.302 | Końcówki do pipet | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Bezbarwne, skalowane. | Poj. 0,1-10 µl. Pasujące np. do Brand, Sartorius. | ROTH- K138.1 | op. | 1000 szt. | 60 | 73.8
2.303 |  | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Bezbarwne. | Poj. 1-5 ml. Długość 134 mm. Pasujące do Sartorius, Socorex, Labmate. | ROTH- CX70.1 | op. | 300 szt. | 80 | 98.4
2.304 |  | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Bezbarwne. | Poj. 1-10 ml. Długość 156,5 mm. Pasujące do Roth, Brand, Eppendorf, Sartorius. | ROTH- HL75.1 | op. | 100 szt. | 160 | 196.8
2.305 | Końcówki do pipet | Standardowe. Wykonane z PP, autoklawowalne. Niesterylne. Niebieskie. | Poj. 100-1200 µl. Pasujące np. do Eppendorf, Gilson, Sartorius, Socorex. | ROTH-2679.1 | op. | 1000 szt. | 40 | 49.2
2.306 | Końcówki do pipet | Wyprodukowane bez zmiękczaczy, pigmenty bez kadmu. Niesterylne. W kolorze niebieskim. Z podziałką przy 250 µl, 500 µl, 1000 µl umożliwiającą szybką kontrolę pojemności. Posiadające oznakowanie CE (IVD). Autoklawowalne w 121°C (2 bar) wg DIN EN 285. | Poj. 50-1000 µl. Długość 70 mm. Pasujące np. do Brand, Eppendorf, Gilson, Roth, Sartorius, Finnpipette. | ROTH- HL70.9 | op. | 2x500 szt. | 68 | 83.64
2.307 | Zbiornik na pipety wielokanałowe | Wykonany z PP w kolorze białym. Zbiornik jest połączeniem trzech zbiorników 8-miejscowego i 12-miejscowego a także zbiornika cieczy w kształcie "V" o poj. do 50 ml, z podziałką. Autoklawowalny. | Max. pojemność każdej numerowanej komory V wynosi 5 ml. | ROTH- AA87.1 | op. | 10 szt. | 180 | 221.4
2.308 | Stojak obrotowy | Stojak karuzelowy na większość standardowych pipet. Mieszczący do 12 pipet jednokanałowych (6 zawieszonych na uchwycie + 6 na przycisku pipetującym) lub 3 pipety wielo- i 3 jednokanałowe. Ciężka podstawa zapewniająca stabilność na stole laboratoryjnym. | Wymiary: Ø 332 mm x wys. 193 mm | ROTH- XT82.1 | op. | 1 szt. | 330 | 405.9
WĘŻE I AKCESORIA
2.309 | Węże próżniowe | Wykonane z silikonu. Odporne na temperaturę od -60 °C do +180 °C chwilowo do +260 °C. Twardość Shore: 55 A, grubościenne, nieprzezroczyste. Autoklawowalne. | Ø wew. 12 mm, Ø zewn. 22 mm grubość scianki 5 mm | ROTH- T980.1 | op. | 5 m | 360 | 442.8
2.310 | Węże z PVC | Przezroczyste i elastyczne. Nie zawierają DEHP. Zakres pracy w temperaturze od -20 °C do + 60 °C. Twardość Shora: 75 ±5 A. | Ø wewn. 8 mm; Ø zewn. 12 mm, grubość ścianki 2 mm. | ROTH- 9736.2 | op. | 100 m | 350 | 430.5
2.311 | Węże gumowe | Próżniowe.Wykonane z kauczuku naturalnego, czerwone. Zakres temperatur pracy od -10 °C do + 50 °C. Twardość Shore 45A. Nieodporne na ciśnienie. | Ø wewn. 6 mm; Ø zewn. 16 mm, grubość ścianki 5,0 mm. | ROTH- 0679.2 | op. | 25 m | 550 | 676.5
2.312 |  |  | Ø wewn. 8 mm; Ø zewn. 18 mm, grubość ścianki 5,0 mm. | ROTH- 0680.2 | op. | 25 m | 700 | 861
2.313 | Węże silikonowe | Próżniowe. Odporne na temperaturę od -60 do +180°C, krótkotrwale do +260 °C. Twardość Shore: 55 A, grubościenne, półprzezroczyste. Autoklawowalne. | Ø wewn. 3 mm; Ø zewn. 9 mm, grubość ścianki 3 mm. | ROTH- 9737.1 | op. | 5 m | 85 | 104.55
2.314 |  |  | Ø wewn. 6 mm; Ø zewn. 12 mm, grubość ścianki 3 mm. | ROTH- 9742.1 | op. | 5 m | 95 | 116.85
2.315 |  |  | Ø wewn. 10 mm; Ø zewn. 20 mm, grubość ścianki 5 mm. | ROTH- 9747.1 | op. | 5 m | 285 | 350.55
2.316 | Korki Luer | Wykonane z PP, przezroczyste. | LLM do LLW | ROTH- CT69.1 | op. | 10 szt. | 50 | 61.5
2.317 | Łączniki proste | Wykonane z PP, białe, zakończone stożkowo. Autoklawowalne. | Ø zewn. wylotu 2 mm; do węży o Ø wewn. 4-5 mm. | ROTH- E791.1 | op. | 10 szt. | 18 | 22.14
2.318 |  |  | Ø zewn. wylotu 3 mm; do węży o Ø wewn. 5-7 mm. | ROTH- E792.1 | op. | 10 szt. | 19 | 23.37
2.319 |  |  | Ø zewn.wylotu 4 mm; do węży o Ø wewn. 8-10 mm. | ROTH- E793.1 | op. | 10 szt. | 25 | 30.75
2.320 | Łączniki T | Wykonane z PP, niebarwione, przezroczyste. Autoklawowalne. | Ø zewn. 6 mm; do węży o Ø wewn. 4-5 mm | ROTH- E764.1 | op. | 10 szt. | 18 | 22.14
2.321 |  |  | Ø zewn. 8 mm; do węży o Ø wewn. 6-7 mm | ROTH- E765.1 | op. | 10 szt. | 18 | 22.14
2.322 |  |  | Ø zewn. 10 mm; do węży o Ø wewn. 8-9 mm | ROTH- E766.1 | op. | 10 szt. | 25 | 30.75
2.323 | Szybkozłączki | Wykonane z PE, bezbarwne, przezroczyste. Bardzo szczelne, łatwe do rozłączania. Posiadające stożkowe zakończenia, odporne na temperaturę do +100 °C. | do węży o Ø wewn. 6-7 mm, wylot 3 mm. | ROTH- E807.1 | op. | 10 szt. | 90 | 110.7
2.324 | Opaski zaciskowe do węży | Przeznaczone do mocowania węży na rurach i kranach. Z obwódką z brązu fosforowego, antymagnetyczne, odporne na większość agresywnych cieczy i par. Przewodzące. | Rozchylenie 12-17 mm. | ROTH- 5252.1/ Roth | op. | 10 szt. | 130 | 159.9
SMARY, FOLIE, NACZYNIA, SZCZOTKI, PAPIERKI WSKAŹNIKOWE, TOREBKI, TACKI, INNE
2.325 | Smar L | Posiadający bardzo dobre właściwości smarujące i pochłaniania gazów z ekstremalnie niskim ciśnieniem pary. Chemicznie obojętny, bez silikonów, nietoksyczny i termostabilny. Smar do celów wysokopróżniowych o dużej absorpcji węglowodorów. Nie zawierający dodatków specjalnych. Duża odporność na promieniowanie. Także jako faza stacjonarna w chromatografii gazowej. Bez halogenów. | Temp. topnienia +47 °C; ciśnienie pary (w +20 °C) 7 x 10-11 tor; zakres temp. +10 °C do +30°C. | ROTH- 1682.1 | op. | 50 g | 999 | 1228.77
2.326 | Smar M | Posiadający bardzo dobre właściwości smarujące i pochłaniania gazów z ekstremalnie niskim ciśnieniem pary. Chemicznie obojętny, bez silikonów, nietoksyczny i termostabilny. Uniwersalny smar o właściwościach podobnych do smaru typu L z wyższą zawartością wosku. Bez halogenów. | Temp. topnienia +44 °C; ciśnienie pary (w +20 °C) 1,7 x 10-9 tor; zakres temp. +10 °C do +30°C. | ROTH- 1683.1 | op. | 100 g | 920 | 1131.6
2.327 | Smar H | Posiadający bardzo dobre właściwości smarujące i pochłaniania gazów z ekstremalnie niskim ciśnieniem pary. Chemicznie obojętny, bez silikonów, nietoksyczny i termostabilny. Przeznaczony do stosowania w bardzo wysokich temeperaturach, nie rozpuszcza się, powyżej 40 °C staje sie twardszy. | Temp. topnienia > +250 °C; ciśnienie pary (w +20 °C) 1,7 x 10-9 tor; zakres temp. -+ 10 °C do +240 °C. | ROTH- 1686.1 | op. | 25 g | 980 | 1205.4
2.328 | Pasta | Hydrofobowa. Przeznaczona do smarowania szlifów, uszczelniania oraz jako smar poślizgowy i ochronny. Uszczelniająca do urządzeń elektrycznych, poślizgowa do agregatów chłodniczych i lodówek oraz jako środek zapobiegający przyklejaniu się do form odlewniczych. Odporny na temperaturę od -50 °C do +200 °C. | Średnia lepkość. | ROTH- 0856.1 | op. | 35 g | 20 | 24.6
2.329 |  |  | Wysoka lepkość. | ROTH- 0857.1 | op. | 35 g | 20 | 24.6
2.330 | Smar do szlifów | Przezroczysty. Rozpuszczalny w wodzie. Próżnioszczelny do 10-3 mbar. Zachowuje jednakową konsystencję od -30 °C do +200 °C. Nie ulega zżywiczeniu. Biodegradalny. |  | ROTH- E691.1 | op. | 80 g | 95 | 116.85
2.331 | Smar silikonowy | Uniwersalny smar do kranów. Przezroczysty, podobny do wazeliny. Zakres temperatury od -45°C do +180 °C.Opakowanie 1kg. |  | ROTH- 0836.2 | op. | 1kg | 490 | 602.7
2.332 | Smar do szlifów | Przeznaczony do stosowania w szczególności do destylacji próżniowej, cząsteczkowej i zwrotnej. Nie zawierający silikonu o bardzo dobrej przyczepności i lepkości, wspomagający oddzielanie. Do smarowania szlifów szklanych, temperatura pracy od -40 °C do +200 °C. Ciśnienie pary 10-5 mbar. |  | ROTH- 0930.1 | op. | 100 g | 230 | 282.9
2.333 | Smar próżniowy wysokotemperaturowy | Smar obojętny chemicznie, środek antyadhezyjny i uszczelniający, na bazie perfluoropolieterów i PTFE. Zakres temperatury od -15°C do +250°C. Odporny na rozpuszczalniki i agresywne chemikalia (wraz z halogenami, kwasem azotowym oraz tlenem w postaci gazowej lub ciekłej). Niepalny, nietrujący o wielostronnym zastosowaniu. | Ciśnienie par w temp. 25°C: 1,3 x 10-12 | ROTH- YT61.1 | op. | 100 g | 1350 | 1660.5
2.334 | Olej silikonowy | Silikonowy olej do łaźni grzejnych. Ciśnienie pary od 10-5 do 10-4 mbar między +25°C a +175°C; lepkość kinematyczna w +25°C: 100 mm2 s-1 (cSt) w +100°C: 32 mm2 s-1 (cSt) | Pojemność 1l | ROTH- 0990.1 | op. | 1 litr | 240 | 295.2
2.335 | Olej silikonowy | Silikonowy olej do łaźni grzejnych. Ciśnienie pary w +20 °C: ~ 1,33 x 10-4 N/m (10-6 tor); w +150 °C ~ 1,33 x 10-2 N/m (10-4 tor); ; lepkość kinematyczna w +20°C: 200 mm2 s-1 (cSt), w +100°C: 34 mm2 s-1 (cSt). | Pojemność 1l. | ROTH- 1670.1 | op. | 1 litr | 650 | 799.5
2.336 | Szczotki | Do mycia naczyń. Z końskim włosiem. | Dł. całk. 370 mm; dł. szczotki 85 mm; Ø - szczotki 50 mm. | ROTH- 2013.1 | op. | 10 szt. | 210 | 258.3
2.337 |  | Do mycia naczyń. Z włosiem ze świńskiej szczeciny. | Dł. całk. 500 mm; dł. szczotki 100 mm; Ø - szczotki 12 mm. | ROTH- 2003.1 | op. | 10 szt. | 120 | 147.6
2.338 |  |  | Dł. całk. 500 mm; dł. szczotki 100 mm; Ø - szczotki 6 mm. | ROTH- 2002.1 | op. | 10 szt. | 120 | 147.6
2.339 |  | Do mycia naczyń. Z włosiem ze świńskiej szczeciny z główką z wełny. | Dł. całk. 270 mm; dł. Szczotki 115 mm; Ø - szczotki 30 mm. | ROTH- 2011.1 | op. | 10 szt. | 80 | 98.4
2.340 |  |  | Dł. całk. 270 mm; dł. szczotki 80 mm; Ø - szczotki 20 mm. | ROTH- 2009.1 | op. | 10 szt. | 100 | 123
2.341 |  |  | Dł. całk. 280 mm; dł. szczotki 70 mm; Ø - szczotki 15 mm. | ROTH- 2019.1 | op. | 10 szt. | 70 | 86.1
2.342 | Szczotki | Do czyszczenia fajek. Wykonane z bawełny, na sztywnym drucie. Przeznaczme w szczególności do czyszczenia trudno dostępnych drobnych części np.. węży, pipet, zaworów. | Stożkowe, Ø 1,5 - 6 mm, długość około 170 mm. | ROTH- YC35.1 | op. | 80 szt. | 25 | 30.75
2.343 | Szczotki | Szczotka czyszcząca do probówek, wykonana z naturalnego włosia, główka z wełny. Ocynkowany drut skręcany. | Dł. całk. 280 mm; dł. szczotki 85 mm; Ø - szczotki 5 mm. | ROTH- XK58.1/ Roth | op. | 5szt. | 80 | 98.4
2.344 | Szczotki | Szczotka czyszcząca do probówek NMR. | Dł. całk. 250 mm; | ROTH- KNL1.1 | op. | 1szt. | 16 | 19.68
2.345 | Folia | Folia do przykrywania naczyń, szalek Petriego, kuwet. Bardzo elastyczna. Przylegająca szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Grubość 120 µm. Wolna od zmiękczaczy Temp. mięknięcia 60 °C. Do użycia w temp. -45 do +50 °C. Przepuszczalność gazowa w temp. 23 °C przez 24 h oraz przy wilgotności 50 %: tlen: 350 cm3/m2; azot: 105 cm3/m2; dwutlenek węgla : 1100 cm3/m2. Przepuszczalność pary wodnej w temp. 37 °C przez 24 h oraz przy wilgotności 90 %: 0,8 g/m2. | Szer. 100 mm; dł. 38 m. | ROTH- H666.1 | op. | 1 szt. | 80 | 98.4
2.346 |  |  | Szer. 50 mm; dł. 75 m. | ROTH- H951.1 | op. | 1 szt. | 80 | 98.4
2.347 |  |  | Szer. 100 mm; dł. 75 m. | ROTH- CNP8.1 | op. | 1 szt. | 195 | 239.85
2.348 | Folia aluminiowa | Folia aluminiowa - zawartość aluminium min. 99,0 %. | Rolka - grubość 13 µm; szer. 300 mm; dł. 20 m. | ROTH- 0192.1 | op. | 6 szt. | 120 | 147.6
2.349 | Folia aluminiowa | TLC, SIL G / UV254. Ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. | Format płytki 20 x 20 cm, grubość warstwy 0,2 mm | ROTH- N732.1 | op. | 25 szt. | 270 | 332.1
2.350 | Folia aluminiowa | TLC, ALOX N / UV254. Ze wskaźnikiem fluorescencyjnym. | Format płytki: 20 x 20 cm; grubość warstwy 0,2 mm. | ROTH- N739.1 | op. | 25 szt. | 570 | 701.1
2.351 | Kuweta szklana precyzyjna | Wykonana ze szkła kwarcowego przepuszczajcego promienie UV. Z przykrywką ze szwem PTFE. Posiadająca wskaźnik spektralny i dwie polerowane ścianki. Długość drogi optycznej 10 mm, ±0,01 mm. | Dł. 12,5 mm, szer. 12,5 mm, wys. 45 mm. Poj. 3,5 mm, szer. wew. 10 mm. | ROTH- X852.1 | op. | 1 szt. | 410 | 504.3
2.352 | Kuweta jednorazowa | Wykonana z PMMA. Zapewniająca optymalną przepuszczalność światła. Posiadająca wgłębione okienka chroniące przed zadrapaniem oraz strzałkę wskazującą kierunek radiacji. Długość drogi optycznej 10 mm. Przepuszczalność 300-900 nm. | Poj. 2,5 -4,5 ml. Typ makro. | 9406111 Brand | op. | 100 szt. | 49 | 60.27
2.353 | Baloniki na gaz | Wykonane z lateksu. Przeznaczone do kontroli wlotu i wylotu powietrza i gazu na aparaturze jak i do krótkiego przechowywania gazów. Długość pustych baloników 22 cm. Mix kolorów. |  | ROTH- TA08.1 | op. | 10 szt. | 80 | 98.4
2.354 | Baloniki na gaz | Wykonane z naturalnego kauczuku. Owalne. Do mieszania lub krótkiego przechowywania gazów. Obwód max. około 85 cm. Mix kolorów. |  | ROTH- 0933.1 | op. | 100 szt. | 55 | 67.65
2.355 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe | Przeznaczone do dokładnego i szybkiego pomiaru farbowanych, mętnych i przezroczystych roztworów wodnych. W plastikowym, okrągłym pudełku ze skalą kolorów. Rolki papierków wskaźnikowych o dł. 5 m i 7-8 mm szerokości każda. | Zakres pomiarowy pH 1-14; stopniowanie pH 1,0/2,0. | ROTH- KEE2.1 | op. | 1 szt. | 29 | 35.67
2.356 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe | Uniwersalne papierki wskaźnikowe pH, w kwadratowym opakowaniu zbiorczym z tworzywa sztucznego. Posiadające pola wskaźnikowe z celulozy nasączonej barwnikiem z załaczoną skala porównawczą. Barwnik nie przechodzi do roztworu. | Zakres pomiarowy pH nie węższy niż 0-14; stopniowanie pH 1,0. | 2714-100STRIP Geyer | op. | 100 szt. | 32 | 39.36
2.357 |  |  | Zakres pomiarowy pH nie węższy niż 0,0-6,0; stopniowanie pH 0,5. | 2730-100STRIP Geyer | op. | 100 szt. | 35 | 43.05
2.358 |  |  | Zakres pomiarowy pH nie węższy niż 7,0-14,0; stopniowanie pH 0,5. | ROTH- C732.2 | op. | 100 szt. | 70 | 86.1
2.359 | Taśma do gwintów | Wykonana z PTFE. Chroni, uszczelnia, mocuje, nadająca się do wszystkich rodzajów gwintów, bardzo rozciągliwa. Do zastosowań w temp. od -190 °C. do +260 °C. Wytrzymała na większość chemikaliów. Długość rolki 12 m. 3 rolki w op. | Szerokość 12 mm, grubość 0,08 mm. | ROTH- 1715.1 | op. | 1 op. | 25 | 30.75
2.360 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji | Samoprzylepna. Służąca do znakowania lub pieczętowania naczyń do sterylizacji parowej. Autoklawowalna. Posiadająca możliwość opisywania. | Długość taśmy 55 m, szerokość 19 mm, Ø wewn. rolki 76 mm. | ROTH- XC20.1 | op. | 1 szt. | 20 | 24.6
2.361 | Chusteczki precyzyjne | Jednowarstwowe, w kolorze białym. Wykonane ze specjalnie obrabianych niestrzępiących się i bardzo chłonnych włókien celulozowych (100% świeżej celulozy). Przeznaczone do precyzyjnego wycierania wrażliwych delikatnych miejsc, do czyszczenia elementów elektronicznych i kontaktów, soczewek optycznych i szkiełek mikroskopowych. | Wymiary chusteczki 304 x 304 mm | AA63.1 | op. | 196 szt. | 70 | 86.1
2.362 |  |  | Wymiary chusteczki 213 x 114 mm | AA64.1 | op. | 280 szt. | 22 | 27.06
2.363 | Tacki wagowe - jednorazowe | Wykonane z PS. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Bezbarwne, transparentne, antyelektrostatyczne. Przeznaczone do pracy z substancjami stałymi i ciekłymi. Odporne na rozcieńczone kwasy, ługi i alkohole. Obojętne biologicznie. Zachowujące trwałość w temp. do +80°C. | Dł. 46 mm., szer. 46 mm., wys. 8 mm | ROTH- 1878.2 | op. | 500 szt. | 60 | 73.8
2.364 | Papierki wagowe | Wykonane z papieru niezawierającego azotu. Gładka powierzchnia umożliwiająca optymalne odzyskanie próbki. | Dł. 76 mm, szer. 76 mm. | 6272246 LLG | op. | 500 szt. | 70 | 86.1
2.365 | Wata kwarcowa | Wata kwarcowa, chemicznie czysta. Do analiz elementarnych lub kolumn chromatograficznych. Rozmiar 5 do 30 µm. |  | ROTH- 9208.1 | op. | 10 g | 120 | 147.6
2.366 | Woreczki na próbki | Wykonane z przezroczystego LDPE, z zamknięciem strunowym. Grubość folii 50 µm. | Szer. 50 mm; wys. 80 mm. | ROTH- P277.2 | op. | 1000 szt. | 130 | 159.9
2.367 |  |  | Szer. 80 mm; wys. 120 mm. | ROTH- P278.2 | op. | 1000 szt. | 100 | 123
2.368 |  |  | Szer. 100 mm; wys. 150 mm. | ROTH- P279.2 | op. | 1000 szt. | 100 | 123
2.369 |  |  | Szer. 180 mm; wys. 250 mm. | ROTH- P282.2 | op. | 1000 szt. | 200 | 246
2.370 |  |  | Szer. 300 mm; wys. 400 mm. | ROTH- P284.1 | op. | 100 szt. | 60 | 73.8